## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.03 | 비중(20℃) 1: 1.167; 비중(20℃) 2: 1.169; 비중(20℃) 3: 1.169 | 24.14 | CC2I022H 2I03AI | 22년9월 | 충전불가
|  | 6.05 | 비중(20℃) 1: 1.166; 비중(20℃) 2: 1.169; 비중(20℃) 3: 1.172
|  | 6.03 | 비중(20℃) 1: 1.168; 비중(20℃) 2: 1.166; 비중(20℃) 3: 1.165
|  | 6.03 | 비중(20℃) 1: 1.168; 비중(20℃) 2: 1.168; 비중(20℃) 3: 1.17
[9 empty] | 6.03 | 6.05 | 1.165 | 1.172
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0