## 20221031한국석유공사울산지사
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2022-11-01 |  | V1.03
GMH150 185Cell
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 4.77 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:10
2 | 30m | 4.72 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:00
3 | 30m | 4.29 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:00
4 | 30m | 4.34 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:00
5 | 30m | 4.05 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:00
6 | 30m | 3.98 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:00
7 | 30m | 4.01 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:00
8 | 30m | 3.9 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:01
9 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:01
10 | 30m | 3.91 |  |  | 60V | 6.73 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:01
11 | 30m | 3.92 |  |  | 60V | 6.73 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:01
12 | 30m | 3.57 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:01
13 | 30m | 4.38 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:02
14 | 30m | 4.79 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:02
15 | 30m | 4.65 |  |  | 60V | 6.72 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:03
16 | 30m | 4.73 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:03
17 | 30m | 4.55 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:03
18 | 30m | 4.79 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:03
19 | 30m | 3.97 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:04
20 | 30m | 4.48 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:04
21 | 30m | 3.9 |  |  | 60V | 6.68 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:04
22 | 30m | 3.84 |  |  | 60V | 6.72 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:04
23 | 30m | 4.01 |  |  | 60V | 6.73 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
24 | 30m | 3.95 |  |  | 60V | 6.73 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
25 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
26 | 30m | 3.95 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
27 | 30m | 3.94 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
28 | 30m | 3.96 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
29 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
30 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
31 | 30m | 3.84 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:05
32 | 30m | 3.84 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:06
33 | 30m | 3.94 |  |  | 60V | 6.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:06
34 | 30m | 3.93 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:07
35 | 30m | 4 |  |  | 60V | 6.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:07
36 | 30m | 3.96 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:07
37 | 30m | 3.88 |  |  | 60V | 6.75 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:07
RP150
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 4.23 |  |  | 60V | 12.55 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:59
2 | 30m | 4.28 |  |  | 60V | 12.55 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:59
3 | 30m | 4.26 |  |  | 60V | 12.55 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:59
4 | 30m | 4.24 |  |  | 60V | 12.54 |  |  |  | 2022-10-31 | 15:59
5 | 30m | 4.35 |  |  | 60V | 12.52 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:00
6 | 30m | 4.29 |  |  | 60V | 12.54 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:00
7 | 30m | 4.24 |  |  | 60V | 12.76 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:09
8 | 30m | 4.35 |  |  | 60V | 12.74 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:09
ATLASBX ITX120
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.9 |  |  | 60V | 12.93 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:10
2 | 30m | 3.99 |  |  | 60V | 12.9 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:10
3 | 30m | 3.96 |  |  | 60V | 12.9 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:11
4 | 30m | 4 |  |  | 60V | 12.91 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:11
5 | 30m | 3.96 |  |  | 60V | 12.89 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:11
6 | 30m | 4 |  |  | 60V | 12.89 |  |  |  | 2022-10-31 | 16:11