## V전지
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2022.11.09 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-12 | 신창농산 | 대우 B25S-3 | 1 | 2.07 | 1.221 | 1.2308 |  |  | 39
2023-06-12 |  |  | 2 | 2.07 | 1.218 | 1.2299 |  |  | 42
2023-06-12 |  |  | 3 | 2.07 | 1.218 | 1.2299 |  |  | 42
2023-06-12 |  |  | 4 | 2.07 | 1.218 | 1.2306 |  |  | 43
2023-06-12 |  |  | 5 | 2.07 | 1.218 | 1.2306 |  |  | 43
2023-06-12 |  |  | 6 | 2.07 | 1.222 | 1.2311 |  |  | 38
2023-06-12 |  |  | 7 | 2.07 | 1.22 | 1.2298 |  |  | 39
2023-06-12 |  |  | 8 | 2.07 | 1.217 | 1.2296 |  |  | 43
2023-06-12 |  |  | 9 | 2.07 | 1.215 | 1.229 |  |  | 45
2023-06-12 |  |  | 10 | 2.07 | 1.215 | 1.229 |  |  | 45
2023-06-12 |  |  | 11 | 2.07 | 1.215 | 1.2283 |  |  | 44
2023-06-12 |  |  | 12 | 2.07 | 1.22 | 1.2319 |  |  | 42
2023-06-12 |  |  | 13 | 2.07 | 1.219 | 1.2302 |  |  | 41
2023-06-12 |  |  | 14 | 2.07 | 1.216 | 1.2286 |  |  | 43
2023-06-12 |  |  | 15 | 2.07 | 1.215 | 1.2283 |  |  | 44
2023-06-12 |  |  | 16 | 2.07 | 1.216 | 1.2293 |  |  | 44
2023-06-12 |  |  | 17 | 2.07 | 1.217 | 1.2296 |  |  | 43
2023-06-12 |  |  | 18 | 2.07 | 1.22 | 1.2312 |  |  | 41
2023-06-12 |  |  | 19 | 2.07 | 1.221 | 1.2308 |  |  | 39
2023-06-12 |  |  | 20 | 2.07 | 1.219 | 1.2302 |  |  | 41
2023-06-12 |  |  | 21 | 2.07 | 1.218 | 1.2299 |  |  | 42
2023-06-12 |  |  | 22 | 2.07 | 1.218 | 1.2299 |  |  | 42
2023-06-12 |  |  | 23 | 2.07 | 1.217 | 1.2282 |  |  | 41
2023-06-12 |  |  | 24 | 2.07 | 1.22 | 1.2305 |  |  | 40
점검내용 | 1. 레코더 회수를 위해 방문하였으나, DOD 10%로 작업 거의 없어 재설치 진행 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]