## 460
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2020.11.17 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 1 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 2 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 3 | 2.07 | 1.23 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 4 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 5 | 2.08 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 6 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 7 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 8 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 9 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 10 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 11 | 2.05 | 1.2 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 12 | 2.07 | 1.22 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 13 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 14 | 2.1 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 15 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 16 | 2.09 | 1.23 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 17 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 18 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 19 | 2.09 | 1.22 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 20 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 21 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 21 | 2.09 | 1.23 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 23 | 2.07 | 1.23 |  |  | 49
2023-01-10 | 고려수산 | 도요타 2.5톤 | 24 | 2.07 | 1.24 |  |  | 49
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진