## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
대창카트 4번 카트 | L8240 | 8.63 | 1.282 | 1.284 | 1.282 | 1.28 |  |  | 51.75 | 2F09A1 CC2F08H | 22년 08월
|  | 8.63 | 1.283 | 1.284 | 1.28 | 1.279
|  | 8.63 | 1.28 | 1.285 | 1.282 | 1.279
|  | 8.6 | 1.278 | 1.278 | 1.286 | 1.236
|  | 8.63 | 1.28 | 1.281 | 1.285 | 1.284
|  | 8.63 | 1.283 | 1.281 | 1.278 | 1.281
[9 empty] | 8.6 | 8.63 | 1.236 | 1.286
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
대창카트 9번 카트 | L8240 | 8.63 | 1.275 | 1.274 | 1.267 | 1.27 |  |  | 51.6 | 2F09AI CC2F08H
|  | 8.57 | 1.261 | 1.261 | 1.255 | 1.254
|  | 8.63 | 1.271 | 1.278 | 1.274 | 1.272
|  | 8.57 | 1.254 | 1.27 | 1.258 | 1.258
|  | 8.63 | 1.274 | 1.279 | 1.276 | 1.272
|  | 8.57 | 1.258 | 1.258 | 1.257 | 1.253
[9 empty] | 8.57 | 8.63 | 1.253 | 1.279
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
대창카트 12번 카트 | L8240 | 8.38 | 1.232 | 1.227 | 1.228 | 1.224 |  |  | 50.27 | 2F09AI CC2F08H
|  | 8.38 | 1.23 | 1.225 | 1.225 | 1.226
|  | 8.38 | 1.234 | 1.228 | 1.229 | 1.229
|  | 8.38 | 1.23 | 1.228 | 1.225 | 1.226
|  | 8.37 | 1.233 | 1.225 | 1.222 | 1.224
|  | 8.38 | 1.23 | 1.227 | 1.232 | 1.228
[9 empty] | 8.37 | 8.38 | 1.222 | 1.234
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0