## 5Pzs775
형 명 | 5PZS775 | 제조일자 | 21.10.21 |  | 점검 형태 | 셀 교체 |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 1 | 2.16 | 1.31 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 2 | 2.15 | 1.29 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 3 | 2.16 | 1.31 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 4 | 1.84 | 1.1 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 5 | 2.16 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 6 | 2.13 | 1.305 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 7 | 2.15 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 8 | 2.15 | 1.29 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 9 | 2.11 | 1.26 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 10 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 11 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 12 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 13 | 2.14 | 1.29 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 14 | 2.15 | 1.27 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 15 | 2.16 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 16 | 2.16 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 17 | 2.15 | 1.28 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 18 | 2.16 | 1.29 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 19 | 2.15 | 1.31 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 20 | 2.16 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 21 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 22 | 2.15 | 1.29 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 23 | 2.15 | 1.29 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 24 | 2.15 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 25 | 2.15 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 26 | 2.16 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 27 | 2.14 | 1.285 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 28 | 2.15 | 1.28 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 29 | 2.16 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 30 | 2.15 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 31 | 2.15 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 32 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 33 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 34 | 2.16 | 1.305 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 35 | 2.16 | 1.295 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 36 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 37 | 2.17 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 38 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 39 | 2.15 | 1.3 |  |  | 41
2023-03-31 | 볼보 | 클라크 3.5톤 | 40 | 2.16 | 1.3 |  |  | 41
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진