## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
그린베이카트 MPS | L8240 | 8.36 | 1.248 | 1.241 | 1.248 | 1.245 |  |  | 50.16 | CC1J22H 1J25AC1 | 확인불가 | 과보액에 액넘침 발생 제품 커버 누전되어 연기발생 및 커버 녹음 발생
|  | 8.4 | 1.252 | 1.255 | 1.249 | 1.248
|  | 8.3 | 1.24 | 1.242 | 1.243 | 1.242
|  | 8.36 | 1.242 | 1.249 | 1.244 | 1.243
|  | 8.4 | 1.25 | 1.25 | 1.248 | 1.247
|  | 8.34 | 1.243 | 1.243 | 1.245 | 1.244
[9 empty] | 8.3 | 8.4 | 1.24 | 1.255
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0