## VCES740
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2020.12.03 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 1 | 1.98 | 1.15 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 2 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 3 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 4 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 5 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 6 | 2 | 1.165 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 7 | 1.98 | 1.15 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 8 | 1.98 | 1.165 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 9 | 1.99 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 10 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 11 | 1.98 | 1.15 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 12 | 2 | 1.17 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 13 | 1.98 | 1.15 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 14 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 15 | 1.98 | 1.165 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 16 | 1.99 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 17 | 1.98 | 1.165 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 18 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 19 | 2 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 20 | 2 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 21 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 22 | 1.98 | 1.165 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 23 | 1.98 | 1.16 |  |  | 19
2023-04-17 | 예천농협유통사업부 | 두산3톤 | 24 | 1.98 | 1.165 |  |  | 19
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진