## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 4 . 21 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 36.88
업체명 | 창조천막기업 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영돈 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCJ8 PIJ00786 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2008.09.05-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2008.09
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 1.9 |  | -0.0175 |  | 13 | 1.63 |  | 1.289
2 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 14 | 1.88 |  | 1.288
3 | 2 |  | -0.0175 |  | 15 | 1.86 |  | 1.29
4 | 0.5 |  | -0.0175 |  | 16 | 1.47 |  | 1.291
5 | 1.65 |  | -0.0175 |  | 17 | 1.35 |  | 1.284
6 | 1.23 |  | -0.0175 |  | 18 | 1.87 |  | 1.291
7 | 0.6 |  | -0.0175 |  | 19 | 1.9 |  | 1.281
8 | 2.1 |  | -0.0175 |  | 20 | 1.99 |  | 1.291
9 | 0.42 |  | -0.0175 |  | 21 | 1.93 |  | 1.288
10 | 1.92 |  | -0.0175 |  | 22 | 0.42 |  | 1.291
11 | 0.46 |  | -0.0175 |  | 23 | 1.97 |  | -0.0175
12 | 1.92 |  | -0.0175 |  | 24 | 1.97 |  | 1.29
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진