## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 26 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.58
업체명 | 한국공항 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김정석 |  |  |  | 연락처 | 010-6415-7294
제품명 | VCE715 PIJ00712C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.04.20 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.04
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.2 | 1.347 | 1.3491 | 28 | 13 | 2.2 | 1.289 | 1.2911 | 28
2 | 2.2 | 1.315 | 1.3171 | 28 | 14 | 2.2 | 1.288 | 1.2894 | 27
3 | 2.2 | 1.316 | 1.3181 | 28 | 15 | 2.2 | 1.29 | 1.2921 | 28
4 | 2.2 | 1.34 | 1.3421 | 28 | 16 | 2.2 | 1.291 | 1.2931 | 28
5 | 2.2 | 1.313 | 1.3158 | 29 | 17 | 2.2 | 1.284 | 1.2861 | 28
6 | 2.2 | 1.315 | 1.3185 | 30 | 18 | 2.2 | 1.291 | 1.2931 | 28
7 | 2.2 | 1.306 | 1.3081 | 28 | 19 | 2.2 | 1.316 | 1.3174 | 27
8 | 2.2 | 1.301 | 1.3031 | 28 | 20 | 2.2 | 1.34 | 1.3407 | 26
9 | 2.2 | 1.308 | 1.3094 | 27 | 21 | 2.2 | 1.313 | 1.3151 | 28
10 | 2.2 | 1.304 | 1.3047 | 26 | 22 | 0.01 | 1.001 | 1.008 | 35
11 | 2.2 | 1.305 | 1.3071 | 28 | 23 | 2.2 | 1.284 | 1.2861 | 28
12 | 2.2 | 1.322 | 1.3248 | 29 | 24 | 2.2 | 1.3 | 1.3014 | 27
|  |  |  | 337 |  | 28.125 | 675 |  | 338
기타 및 사진