## 158번
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2018.07.26 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-21 | 한국코카콜라 광주메가/ 광주생산파트 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.1 | 1.23 | 1.2328 |  |  | 29
2023-07-21 |  |  | 2 | 2.06 | 1.247 | 1.2498 |  |  | 29
2023-07-21 |  |  | 3 | 2.13 | 1.24 | 1.2428 |  |  | 29
2023-07-21 |  |  | 4 | 2.04 | 1.234 | 1.2368 |  |  | 29
2023-07-21 |  |  | 5 | 2.07 | 1.242 | 1.2434 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 6 | 2.04 | 1.234 | 1.2354 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 7 | 2.09 | 1.231 | 1.2324 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 8 | 2.03 | 1.223 | 1.2244 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 9 | 2.01 | 1.18 | 1.1814 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 10 | 1.92 | 1.079 | 1.0804 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 11 | 2 | 1.174 | 1.1754 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 12 | 1.99 | 1.16 | 1.1614 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 9,10,11,12번 셀 수명종료 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 199번
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-21 | 한국코카콜라 광주메가/ 광주생산파트 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.08 | 1.258 | 1.2594 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 2 | 2.03 | 1.203 | 1.2044 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 3 | 2.06 | 1.242 | 1.2434 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 4 | 2.05 | 1.225 | 1.2264 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 5 | 2 | 1.212 | 1.2134 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 6 | 2.11 | 1.21 | 1.2114 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 7 | 1.75 | 1.202 | 1.2034 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 8 | 1.96 | 1.11 | 1.1114 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 9 | 1.95 | 1.1 | 1.1014 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 10 | 1.99 | 1.122 | 1.1234 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 11 | 1.96 | 1.108 | 1.1094 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 12 | 2.01 | 1.159 | 1.1604 |  |  | 27
2023-07-21 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-07-21 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 수명종료, 철함교체 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]