## 23.08.16 점검일지
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2022.03.03 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-16 | 코카콜라 광주메가 | 수성 SWC-1000L | 1 | 2.19 | 1.199 | 1.2039 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 2 | 2.18 | 1.2 | 1.2049 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 3 | 2.16 | 1.196 | 1.2009 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 4 | 2.19 | 1.231 | 1.2352 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 5 | 2.16 | 1.191 | 1.1952 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 6 | 2.2 | 1.215 | 1.2192 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 7 | 2.17 | 1.204 | 1.2082 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 8 | 2.16 | 1.199 | 1.2032 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 9 | 2.18 | 1.219 | 1.2232 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 10 | 2.12 | 1.151 | 1.1552 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 11 | 2.11 | 1.147 | 1.1512 |  |  | 31
2023-08-16 |  |  | 12 | 2.12 | 1.157 | 1.1619 |  |  | 32
2023-08-16 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-08-16 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 관리번호 157번, 이전 점검시 10.11번 셀 타 셀 대비 비중 저하로 열등셀 판단, 무상교체 진행 2. 오전 8시 반부터 충전 1시간 경과(연휴로 인하여 오전 충전) 사용패턴 : 야간 5시간 사용(오전 3~4시 작업 종료), 월~금 사용 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 23.09.05 점검일지
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2022.03.03 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-05 | 코카콜라 광주메가 | 수성 SWC-1000L 파렛잭 | 1 | 2.18 | 1.206 | 1.2088 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 2 | 2.19 | 1.207 | 1.2098 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 3 | 2.18 | 1.203 | 1.2058 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 4 | 2.21 | 1.241 | 1.2438 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 5 | 2.18 | 1.199 | 1.2018 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 6 | 2.21 | 1.239 | 1.2418 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 7 | 2.19 | 1.212 | 1.2148 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 8 | 2.18 | 1.207 | 1.2098 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 9 | 2.2 | 1.228 | 1.2308 |  |  | 29
2023-09-05 |  |  | 10 | 2.21 | 1.242 | 1.2455 |  |  | 30
2023-09-05 |  |  | 11 | 2.21 | 1.19 | 1.1935 |  |  | 30
2023-09-05 |  |  | 12 | 2.14 | 1.157 | 1.1605 |  |  | 30
2023-09-05 |  |  | 13 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 14 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 15 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 16 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 17 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 18 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 19 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 20 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 21 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 22 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 23 |  |  | -0.0175
2023-09-05 |  |  | 24 |  |  | -0.0175
점검내용 | 1. 전압 2.14~2.21V, 비중 1.161~1.246/25℃ 12번 셀 제외 2.18~2.21V, 1.190~1.242/25℃ 2. 방전시험 전 충전을 위해 충전기 연결 후 충전 30분 후 종료, 완전충전된 타 지게차 배터리 충전기 연결 후 20분 후 종료 → 설페이션에 의한 비중 상승 불가 판단, 공장 환류 보충전 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]