## UPS-A1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-23 | 빛가람동행복지원센터 | UPS-A1 | BS | ESP | 200 | 2019.09.27 | 2019.11.10 | 2.3 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.36 | 102.6% |  | Max. | 13.29 | 2.81
2 | 13.09 | 2.5 | 108.7% |  | Min | 13.02 | 2.25
3 | 13.26 | 2.43 | 105.7%
4 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
5 | 13.21 | 2.48 | 107.8% |  | Total(V) | 526.88 | 13.172
6 | 13.14 | 2.42 | 105.2%
7 | 13.19 | 2.37 | 103%
8 | 13.09 | 2.5 | 108.7%
9 | 13.19 | 2.41 | 104.8%
10 | 13.18 | 2.43 | 105.7%
11 | 13.27 | 2.36 | 102.6%
12 | 13.29 | 2.42 | 105.2%
13 | 13.09 | 2.46 | 107%
14 | 13.05 | 2.39 | 103.9%
15 | 13.06 | 2.49 | 108.3%
16 | 13.1 | 2.39 | 103.9%
17 | 13.18 | 2.46 | 107%
18 | 13.25 | 2.42 | 105.2%
19 | 13.25 | 2.31 | 100.4%
20 | 13.22 | 2.31 | 100.4%
21 | 13.19 | 2.31 | 100.4%
22 | 13.14 | 2.54 | 110.4%
23 | 13.17 | 2.43 | 105.7%
24 | 13.18 | 2.41 | 104.8%
25 | 13.02 | 2.7 | 117.4%
26 | 13.06 | 2.81 | 122.2%
27 | 13.23 | 2.34 | 101.7%
28 | 13.23 | 2.37 | 103%
29 | 13.13 | 2.46 | 107%
30 | 13.16 | 2.44 | 106.1%
31 | 13.18 | 2.39 | 103.9%
32 | 13.17 | 2.38 | 103.5%
33 | 13.2 | 2.25 | 97.83%
34 | 13.18 | 2.43 | 105.7%
35 | 13.12 | 2.45 | 106.5%
36 | 13.21 | 2.43 | 105.7%
37 | 13.23 | 2.41 | 104.8%
38 | 13.23 | 2.46 | 107%
39 | 13.14 | 2.43 | 105.7%
40 | 13.17 | 2.37 | 103%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS-A2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 빛가람동행복지원센터 | UPS-A2 | BS | ESP | 200 | 2019.11.01 | 2019.11.10 | 2.3 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.96 | 2.54 | 110.4% |  | Max. | 13.05 | 2.75
2 | 13.01 | 2.52 | 109.6% |  | Min | 12.92 | 2.34
3 | 12.99 | 2.38 | 103.5%
4 | 12.99 | 2.43 | 105.7%
5 | 13.05 | 2.71 | 117.8% |  | Total(V) | 520.12 | 13.003
6 | 13 | 2.48 | 107.8%
7 | 13.03 | 2.45 | 106.5%
8 | 12.99 | 2.39 | 103.9%
9 | 13.01 | 2.45 | 106.5%
10 | 13.03 | 2.46 | 107%
11 | 13.02 | 2.56 | 111.3%
12 | 12.96 | 2.69 | 117%
13 | 13.01 | 2.75 | 119.6%
14 | 13.02 | 2.49 | 108.3%
15 | 13.02 | 2.59 | 112.6%
16 | 13.03 | 2.71 | 117.8%
17 | 12.95 | 2.48 | 107.8%
18 | 12.97 | 2.54 | 110.4%
19 | 12.92 | 2.5 | 108.7%
20 | 12.98 | 2.5 | 108.7%
21 | 12.98 | 2.57 | 111.7%
22 | 12.98 | 2.59 | 112.6%
23 | 12.97 | 2.42 | 105.2%
24 | 12.97 | 2.54 | 110.4%
25 | 12.97 | 2.34 | 101.7%
26 | 12.98 | 2.42 | 105.2%
27 | 13.03 | 2.59 | 112.6%
28 | 13.03 | 2.44 | 106.1%
29 | 13.01 | 2.49 | 108.3%
30 | 13.01 | 2.45 | 106.5%
31 | 13.03 | 2.62 | 113.9%
32 | 13.02 | 2.52 | 109.6%
33 | 13.05 | 2.72 | 118.3%
34 | 13.02 | 2.41 | 104.8%
35 | 13.05 | 2.5 | 108.7%
36 | 13.02 | 2.38 | 103.5%
37 | 12.98 | 2.36 | 102.6%
38 | 13.05 | 2.72 | 118.3%
39 | 13.03 | 2.72 | 118.3%
40 | 13 | 2.45 | 106.5%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS-B1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 빛가람동행복지원센터 | UPS-B1 | BS | ESP | 200 | 2019.11.01 | 2019.11.10 | 2.3 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 2.38 | 103.5% |  | Max. | 13.28 | 2.72
2 | 13.25 | 2.44 | 106.1% |  | Min | 13.11 | 2.29
3 | 13.21 | 2.34 | 101.7%
4 | 13.22 | 2.35 | 102.2%
5 | 13.13 | 2.61 | 113.5% |  | Total(V) | 527.99 | 13.1998
6 | 13.12 | 2.46 | 107%
7 | 13.21 | 2.34 | 101.7%
8 | 13.24 | 2.31 | 100.4%
9 | 13.14 | 2.49 | 108.3%
10 | 13.18 | 2.5 | 108.7%
11 | 13.15 | 2.56 | 111.3%
12 | 13.21 | 2.52 | 109.6%
13 | 13.11 | 2.54 | 110.4%
14 | 13.11 | 2.54 | 110.4%
15 | 13.14 | 2.5 | 108.7%
16 | 13.21 | 2.39 | 103.9%
17 | 13.12 | 2.43 | 105.7%
18 | 13.18 | 2.44 | 106.1%
19 | 13.23 | 2.39 | 103.9%
20 | 13.2 | 2.39 | 103.9%
21 | 13.22 | 2.31 | 100.4%
22 | 13.19 | 2.72 | 118.3%
23 | 13.28 | 2.64 | 114.8%
24 | 13.25 | 2.47 | 107.4%
25 | 13.24 | 2.39 | 103.9%
26 | 13.18 | 2.4 | 104.3%
27 | 13.2 | 2.38 | 103.5%
28 | 13.19 | 2.45 | 106.5%
29 | 13.19 | 2.57 | 111.7%
30 | 13.23 | 2.59 | 112.6%
31 | 13.22 | 2.5 | 108.7%
32 | 13.23 | 2.63 | 114.3%
33 | 13.16 | 2.45 | 106.5%
34 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
35 | 13.21 | 2.56 | 111.3%
36 | 13.25 | 2.54 | 110.4%
37 | 13.22 | 2.29 | 99.57%
38 | 13.28 | 2.39 | 103.9%
39 | 13.26 | 2.56 | 111.3%
40 | 13.23 | 2.34 | 101.7%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS-B2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-22 | 빛가람동행복지원센터 | UPS-B2 | BS | ESP | 200 | 2019.09.24 | 2019.11.10 | 2.3 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 2.64 | 114.8% |  | Max. | 13.43 | 3.57
2 | 13.2 | 2.82 | 122.6% |  | Min | 12.8 | 2.33
3 | 13.33 | 2.33 | 101.3%
4 | 13.29 | 2.39 | 103.9%
5 | 13.01 | 3.2 | 139.1% |  | Total(V) | 526.83 | 13.1707
6 | 13.16 | 2.81 | 122.2%
7 | 13.35 | 2.34 | 101.7%
8 | 13.37 | 2.34 | 101.7%
9 | 13.01 | 3.39 | 147.4%
10 | 13.11 | 2.9 | 126.1%
11 | 13.31 | 2.37 | 103%
12 | 13.39 | 2.43 | 105.7%
13 | 12.98 | 3.57 | 155.2%
14 | 12.99 | 3.12 | 135.7%
15 | 12.99 | 2.92 | 127%
16 | 13.39 | 2.47 | 107.4%
17 | 12.89 | 3.33 | 144.8%
18 | 13.21 | 2.59 | 112.6%
19 | 13.27 | 2.67 | 116.1%
20 | 13.21 | 2.56 | 111.3%
21 | 12.92 | 3.29 | 143%
22 | 12.8 | 3.39 | 147.4%
23 | 12.94 | 3.1 | 134.8%
24 | 12.97 | 3.18 | 138.3%
25 | 13.07 | 2.74 | 119.1%
26 | 13.09 | 2.64 | 114.8%
27 | 13.08 | 2.67 | 116.1%
28 | 13.03 | 2.73 | 118.7%
29 | 13.07 | 2.7 | 117.4%
30 | 13.15 | 2.89 | 125.7%
31 | 13.22 | 2.59 | 112.6%
32 | 13.17 | 2.82 | 122.6%
33 | 13.43 | 2.38 | 103.5%
34 | 13.38 | 2.38 | 103.5%
35 | 13.3 | 2.65 | 115.2%
36 | 13.39 | 2.47 | 107.4%
37 | 13.34 | 2.54 | 110.4%
38 | 13.21 | 2.73 | 118.7%
39 | 13.31 | 2.41 | 104.8%
40 | 13.31 | 2.63 | 114.3%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%