## V전지
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2022.01.2X |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-11 | 대국아이엔티 당진공장 | 클라크 EPX32 3.2톤 | 1 | 2.15 | 1.298 | 1.3015 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 2 | 2.14 | 1.283 | 1.2858 |  |  | 29
2023-09-11 |  |  | 3 | 2.12 | 1.27 | 1.2728 |  |  | 29
2023-09-11 |  |  | 4 | 2.14 | 1.286 | 1.2895 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 5 | 2.14 | 1.293 | 1.2972 |  |  | 31
2023-09-11 |  |  | 6 | 2.16 | 1.301 | 1.3073 |  |  | 34
2023-09-11 |  |  | 7 | 2.15 | 1.297 | 1.3033 |  |  | 34
2023-09-11 |  |  | 8 | 2.12 | 1.269 | 1.2732 |  |  | 31
2023-09-11 |  |  | 9 | 2.11 | 1.261 | 1.2645 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 10 | 2.11 | 1.256 | 1.2588 |  |  | 29
2023-09-11 |  |  | 11 | 2.11 | 1.258 | 1.2608 |  |  | 29
2023-09-11 |  |  | 12 | 2.13 | 1.281 | 1.2845 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 13 | 2.15 | 1.296 | 1.2995 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 14 | 2.12 | 1.272 | 1.2748 |  |  | 29
2023-09-11 |  |  | 15 | 2.2 | 1.266 | 1.2688 |  |  | 29
2023-09-11 |  |  | 16 | 2.11 | 1.259 | 1.2625 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 17 | 2.1 | 1.246 | 1.2495 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 18 | 2.15 | 1.294 | 1.2996 |  |  | 33
2023-09-11 |  |  | 19 | 2.14 | 1.287 | 1.2919 |  |  | 32
2023-09-11 |  |  | 20 | 2.12 | 1.266 | 1.2695 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 21 | 2.12 | 1.255 | 1.2585 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 22 | 2.15 | 1.273 | 1.2765 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 23 | 2.17 | 1.262 | 1.2655 |  |  | 30
2023-09-11 |  |  | 24 | 2.12 | 1.295 | 1.2985 |  |  | 30
점검내용 | 1. 전압 2.10~2.20, 비중 1.250~1.307/25℃ 캡 24개, 커버 11개 파손 → 점검 내용 영업 및 수리업체 통보, 유상수리 예정 2. 플러그 쇼트 흔적 없음, 인근 프레스 금형 작업중 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 9.6(수) 퇴근 후 충전 중 파열 → CCTV 확인시 20:11 지게차 충전중 인접 근로자 그라인더 잔업 중 불꽃 비산으로 인한 파열로 판단 2. 지게차 운행 9H, 적을 경우 8H, 증류수 보액 및 충전 교육
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]