## 240522(동양렌탈)
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
|  | 제품 | 전압
1 | CC3L122I/3L13AC1 | 1 | 6.52 | 1.265 | 1.265 | 1.263 | 1.124 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.265 | 1.265 | 1.263 | 1.278 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| CC3L122I/3L13AC1 | 2 | 6.52 | 1.264 | 1.262 | 1.267 |  | 1 | CC3L122I/3L13AC1 | 6.52 | 1.265 | 1.265 | 1.263
|  |  |  | 1.264 | 1.262 | 1.267 | 6.52 | 2 | CC3L122I/3L13AC1 | 6.52 | 1.264 | 1.262 | 1.267
| CC3L122I/3L13AC1 | 3 | 6.44 | 1.278 | 1.276 | 1.124 | 6.44 | 3 | CC3L122I/3L13AC1 | 6.44 | 1.278 | 1.276 | 1.124
|  |  |  | 1.278 | 1.276 | 1.124 |  | 4 | CC3L122I/3L13AC1 | 6.52 | 1.266 | 1.263 | 1.263
| CC3L122I/3L13AC1 | 4 | 6.52 | 1.266 | 1.263 | 1.263 |  | Total전압(V) |  |  | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 1.266 | 1.263 | 1.263
| 23.12월 장착 |  | 26.03
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
|  | 제품 | 전압
1 | CC4C272I/4C28AC1 | 1 | 6.41 | 1.287 | 1.286 | 1.287 | 1.205 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.287 | 1.286 | 1.287 | 1.289 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| CC4C272I/4C28AC1 | 2 | 6.41 | 1.287 | 1.286 | 1.286 |  | 1 | CC4C272I/4C28AC1 | 6.41 | 1.287 | 1.286 | 1.287
|  |  |  | 1.287 | 1.286 | 1.286 | 6.41 | 2 | CC4C272I/4C28AC1 | 6.41 | 1.287 | 1.286 | 1.286
| CC4C272I/4C28AC1 | 3 | 6.36 | 1.211 | 1.205 | 1.208 | 6.36 | 3 | CC4C272I/4C28AC1 | 6.36 | 1.211 | 1.205 | 1.208
|  |  |  | 1.211 | 1.205 | 1.208 |  | 4 | CC4C272I/4C28AC1 | 6.41 | 1.288 | 1.287 | 1.289
| CC4C272I/4C28AC1 | 4 | 6.41 | 1.288 | 1.287 | 1.289 |  | Total전압(V) |  |  | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 1.288 | 1.287 | 1.289
| 24.05.09 장착 |  | 25.59