## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
히타치 백 카트 | 11.82 | 1.135 | 1.125 | 1.12 | 1.125 | 1.12 | 1.125 | 4F19AI 4J05AIR
| 11.84 | 1.13 | 1.125 | 1.13 | 1.135 | 1.135 | 1.13
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
히타치 백 카트 | 12.48 | 1.13 | 1.22 | 1.225 | 1.22 | 1.2 | 1.225 | 4F19AI 4J05AIE
| 12.51 | 1.23 | 1.23 | 1.225 | 1.22 | 1.225 | 1.225
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
히타치 백 카트 | 11.82 | 1.13 | 1.12 | 1.125 | 1.13 | 1.12 | 1.125 | 4F19AI 4J05AIE
| 11.8 | 1.13 | 1.12 | 1.125 | 1.13 | 1.13 | 1.12
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6