## SCADA용UPS#2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | SCADA용UPS#2 | 화재예방활동 | ESP | 200 | 2022.02.14 | 2022.05.09 | 2.3 | 16 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.4 | 2.22 | 96.52% |  | Max. | 13.49 | 2.27
2 | 13.21 | 2.25 | 97.83% |  | Min | 13.21 | 2.2
3 | 13.48 | 2.2 | 95.65%
4 | 13.47 | 2.23 | 96.96%
5 | 13.49 | 2.25 | 97.83% |  | Total(V) | 214.4 | 13.4
6 | 13.38 | 2.22 | 96.52%
7 | 13.46 | 2.25 | 97.83%
8 | 13.31 | 2.25 | 97.83%
9 | 13.41 | 2.2 | 95.65%
10 | 13.41 | 2.21 | 96.09%
11 | 13.44 | 2.24 | 97.39%
12 | 13.39 | 2.21 | 96.09%
13 | 13.46 | 2.27 | 98.7%
14 | 13.4 | 2.24 | 97.39%
15 | 13.45 | 2.23 | 96.96%
16 | 13.23 | 2.27 | 98.7%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## SCADA용UPS#1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | SCADA용UPS#2 | 화재예방활동 | ESP | 200 | 2023.03.15 | 2023.03.30 | 2.3 | 16 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.09 | 90.87% |  | Max. | 13.44 | 2.13
2 | 13.37 | 2.13 | 92.61% |  | Min | 13.35 | 2.08
3 | 13.36 | 2.11 | 91.74%
4 | 13.39 | 2.1 | 91.3%
5 | 13.37 | 2.12 | 92.17% |  | Total(V) | 214.02 | 13.3763
6 | 13.35 | 2.1 | 91.3%
7 | 13.36 | 2.1 | 91.3%
8 | 13.38 | 2.09 | 90.87%
9 | 13.39 | 2.1 | 91.3%
10 | 13.44 | 2.12 | 92.17%
11 | 13.39 | 2.1 | 91.3%
12 | 13.35 | 2.09 | 90.87%
13 | 13.36 | 2.11 | 91.74%
14 | 13.36 | 2.1 | 91.3%
15 | 13.37 | 2.11 | 91.74%
16 | 13.4 | 2.08 | 90.43%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## ICT관제소용UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | ICT관제소용UPS | 화재예방활동 | ESP | 150 | 2019.08.19 | 2019.08.25 | 2.5 | 20 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.56 | 3.35 | 134% |  | Max. | 13.56 | 3.59
2 | 13.52 | 3.24 | 129.6% |  | Min | 13.45 | 2.83
3 | 13.5 | 3.59 | 143.6%
4 | 13.5 | 3.01 | 120.4%
5 | 13.52 | 3.09 | 123.6% |  | Total(V) | 270.42 | 13.521
6 | 13.52 | 2.83 | 113.2%
7 | 13.52 | 2.98 | 119.2%
8 | 13.51 | 3.57 | 142.8%
9 | 13.53 | 2.94 | 117.6%
10 | 13.52 | 2.87 | 114.8%
11 | 13.52 | 2.98 | 119.2%
12 | 13.54 | 3.21 | 128.4%
13 | 13.52 | 3.49 | 139.6%
14 | 13.51 | 2.89 | 115.6%
15 | 13.51 | 2.97 | 118.8%
16 | 13.54 | 2.85 | 114%
17 | 13.55 | 2.99 | 119.6%
18 | 13.54 | 3.36 | 134.4%
19 | 13.54 | 2.85 | 114%
20 | 13.45 | 3.1 | 124%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## ICT설비용UPS#2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | ICT설비용UPS#2 | 화재예방활동 | ESP | 100 | 2019.08.19 | 2019.08.25 | 3.3 | 16 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 3.73 | 113% |  | Max. | 13.33 | 4.3
2 | 13.3 | 3.72 | 112.7% |  | Min | 13.3 | 3.72
3 | 13.32 | 3.99 | 120.9%
4 | 13.32 | 3.88 | 117.6%
5 | 13.32 | 3.95 | 119.7% |  | Total(V) | 213.01 | 13.3131
6 | 13.31 | 3.88 | 117.6%
7 | 13.31 | 3.95 | 119.7%
8 | 13.33 | 3.9 | 118.2%
9 | 13.32 | 4.03 | 122.1%
10 | 13.31 | 3.94 | 119.4%
11 | 13.3 | 3.98 | 120.6%
12 | 13.33 | 4.3 | 130.3%
13 | 13.32 | 3.79 | 114.8%
14 | 13.31 | 4.09 | 123.9%
15 | 13.3 | 4.05 | 122.7%
16 | 13.31 | 3.91 | 118.5%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## 정보통신용충전기#1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | 정보통신용충전기#1 | 화재예방활동 | ESP | ESG200(MSB200) | 2023.04.26(1EC) | 2023.05.01 | 0.45 | 24 | 22 | 21 | 0 | 0 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.223 | 0.562 | 124.9% |  | Max. | 2.253 | 0.588
2 | 2.221 | 0.542 | 120.4% |  | Min | 2.206 | 0.516
3 | 2.225 | 0.541 | 120.2%
4 | 2.226 | 0.574 | 127.6%
5 | 2.222 | 0.544 | 120.9% |  | Total(V) | 53.51 | 2.2296
6 | 2.226 | 0.541 | 120.2%
7 | 2.246 | 0.588 | 130.7%
8 | 2.228 | 0.516 | 114.7%
9 | 2.249 | 0.56 | 124.4%
10 | 2.225 | 0.537 | 119.3%
11 | 2.224 | 0.539 | 119.8%
12 | 2.227 | 0.551 | 122.4%
13 | 2.253 | 0.573 | 127.3%
14 | 2.223 | 0.557 | 123.8%
15 | 2.221 | 0.521 | 115.8%
16 | 2.222 | 0.527 | 117.1%
17 | 2.237 | 0.544 | 120.9%
18 | 2.243 | 0.564 | 125.3%
19 | 2.243 | 0.561 | 124.7%
20 | 2.24 | 0.548 | 121.8%
21 | 2.225 | 0.551 | 122.4%
22 | 2.226 | 0.573 | 127.3%
23 | 2.229 | 0.544 | 120.9%
24 | 2.206 | 0.558 | 124%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## 정보통신용충전기#2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | 정보통신용충전기#2 | 화재예방활동 | ESP | ESG200(MSB200) | 2022.07.22 | 2022.07.30 | 0.45 | 24 | 22 | 21 | 0 | 0 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.215 | 0.619 | 137.6% |  | Max. | 2.22 | 0.619
2 | 2.208 | 0.582 | 129.3% |  | Min | 2.204 | 0.545
3 | 2.211 | 0.573 | 127.3%
4 | 2.211 | 0.584 | 129.8%
5 | 2.212 | 0.588 | 130.7% |  | Total(V) | 53.07 | 2.2113
6 | 2.216 | 0.585 | 130%
7 | 2.21 | 0.586 | 130.2%
8 | 2.209 | 0.568 | 126.2%
9 | 2.21 | 0.545 | 121.1%
10 | 2.208 | 0.587 | 130.4%
11 | 2.216 | 0.59 | 131.1%
12 | 2.22 | 0.594 | 132%
13 | 2.214 | 0.603 | 134%
14 | 2.214 | 0.616 | 136.9%
15 | 2.211 | 0.549 | 122%
16 | 2.206 | 0.582 | 129.3%
17 | 2.215 | 0.585 | 130%
18 | 2.207 | 0.584 | 129.8%
19 | 2.208 | 0.58 | 128.9%
20 | 2.206 | 0.556 | 123.6%
21 | 2.204 | 0.582 | 129.3%
22 | 2.213 | 0.612 | 136%
23 | 2.212 | 0.546 | 121.3%
24 | 2.21 | 0.581 | 129.1%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## SCADA DLP용UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-08 | 한전전력관리처 | SCADA DLP용 UPS | 화재예방활동 | ESP | ESP200 | 2022.09.16 | 2022.11.03 | 0.23 | 20 | 22 | 21 | 0 | 0 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.23 | 969.6% |  | Max. | 13.22 | 2.38
2 | 13.16 | 2.21 | 960.9% |  | Min | 13.12 | 2.08
3 | 13.19 | 2.16 | 939.1%
4 | 13.21 | 2.11 | 917.4%
5 | 13.22 | 2.12 | 921.7% |  | Total(V) | 263.57 | 13.1785
6 | 13.2 | 2.11 | 917.4%
7 | 13.22 | 2.1 | 913%
8 | 13.15 | 2.38 | 1035%
9 | 13.21 | 2.1 | 913%
10 | 13.19 | 2.14 | 930.4%
11 | 13.18 | 2.1 | 913%
12 | 13.15 | 2.18 | 947.8%
13 | 13.12 | 2.21 | 960.9%
14 | 13.16 | 2.14 | 930.4%
15 | 13.21 | 2.08 | 904.3%
16 | 13.15 | 2.25 | 978.3%
17 | 13.2 | 2.23 | 969.6%
18 | 13.15 | 2.23 | 969.6%
19 | 13.15 | 2.21 | 960.9%
20 | 13.19 | 2.08 | 904.3%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%