## V전지
형 명 | VCF280-48V | 제조일자 | 2023.08.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-02-23 | 기광산업 | 현대 운반차 TA40 | 1 | 2.22 | 1.313 | 1.3081 |  |  | 18
2024-02-23 |  |  | 2 | 2.22 | 1.308 | 1.3045 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 3 | 2.22 | 1.307 | 1.3035 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 4 | 2.22 | 1.314 | 1.3112 |  |  | 21
2024-02-23 |  |  | 5 | 2.22 | 1.312 | 1.3085 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 6 | 2.22 | 1.314 | 1.3105 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 7 | 2.22 | 1.306 | 1.3025 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 8 | 2.21 | 1.314 | 1.3105 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 9 | 2.21 | 1.314 | 1.3126 |  |  | 23
2024-02-23 |  |  | 10 | 2.21 | 1.307 | 1.3049 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 11 | 2.21 | 1.311 | 1.3089 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 12 | 2.22 | 1.308 | 1.3052 |  |  | 21
2024-02-23 |  |  | 13 | 2.21 | 1.308 | 1.3052 |  |  | 21
2024-02-23 |  |  | 14 | 2.21 | 1.311 | 1.3089 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 15 | 2.21 | 1.306 | 1.3046 |  |  | 23
2024-02-23 |  |  | 16 | 2.21 | 1.312 | 1.3113 |  |  | 24
2024-02-23 |  |  | 17 | 2.21 | 1.311 | 1.3096 |  |  | 23
2024-02-23 |  |  | 18 | 2.22 | 1.305 | 1.3022 |  |  | 21
2024-02-23 |  |  | 19 | 2.21 | 1.311 | 1.3075 |  |  | 20
2024-02-23 |  |  | 20 | 2.23 | 1.324 | 1.3219 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 21 | 2.21 | 1.311 | 1.3089 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 22 | 2.21 | 1.307 | 1.3049 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 23 | 2.21 | 1.311 | 1.3089 |  |  | 22
2024-02-23 |  |  | 24 | 2.22 | 1.31 | 1.3065 |  |  | 20
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]