## Sheet1
구분 |  | 장비명 | 제품형명 | 제조 LOT | 전압(V) | 총전압(V) | 비중(25℃) | 점검결과 | 제조사 | 구매연계
1 | 하남산단 | 도요타 7FBR15 | VSFL280-48V | 2022.04.15 | 2.13~2.17 | 51.56 | 1.281~1.314 | 이상없음 | 고베 | X
2 | 하남산단 | 도요타 7FBR15 | VCF400-24V | 2015.04.07 | 2.08~2.14 | 25.18 | 1.192~1.214 | 지게차 측 메인플러그 교체 권고(화재 위험) | 세방전지 | X
3 | 하남산단 | 도요타 7FBL25 | VSDX565-48V | 2022.02.10 | 2.08~2.11 | 50.26 | 1.244~1.266 | 사용량 많음, 1일 4~5회 충전으로 충전 횟수 조정 권고, 성능 저하 우려 통보 | 고베 | X
4 | 하서로 | 도요타 7FB20 | VCDX450M-48V | 2013.03 | 2.14~2.16 | 51.77 | 1.321~1.341 | 증류수 보액 권고 | 고베 | X
5 | 하서로 | 현대 B16X-5 | VCI585-48V | 2021.04.12 | 2.14~2.16 | 51.64 | 1.317~1.325 | 증류수 보액 권고 | 세방전지 | X
6 | 하서로 | 도요타 7FBR15 | VCF4N-48V | 2014 | 2.09~2.11 | 50.37 | 1.265~1.290 | 틸트 부하시 31.8V(1.32V/Cell) 방전종지전압 이하 감소, 사용기간 고려 교체 권고 | GS유아사 | O
7 | 하서로 | 도요타 7FBR15 | VCF340-48V | 2020 | 2.12~2.19 | 51.71 | 1.218~1.308 | 증류수 보액 및 비중 편차로 균등충전 권고 | GS유아사 | X
8 | 도천동 | 도요타 8FB15 | VGD485-48V | 2022 | 2.05~2.06 | 49.35 | 1.154~1.188 | 충전 후 운용 권고 | GS유아사 | X