## 1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.03.07
업체명 | ㈜태봉 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF400-24V |  |  | 제조일자 | 2020.09.22
장비명 | 클라크 CRX13 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.23 | 1.277 | 35 | 13
2 | 2.22 | 1.274 | 42 | 14
3 | 2.2 | 1.259 | 41 | 15
4 | 2.2 | 1.252 | 42 | 16
5 | 2.22 | 1.272 | 42 | 17
6 | 2.22 | 1.266 | 37 | 18
7 | 2.23 | 1.269 | 35 | 19
8 | 2.25 | 1.302 | 40 | 20
9 | 2.21 | 1.262 | 41 | 21
10 | 2.21 | 1.268 | 41 | 22
11 | 2.22 | 1.265 | 40 | 23
12 | 2.2 | 1.243 | 37 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 26.64V, 4대 자차, 주야로 사용중이나 야간 사용시간 1시간 미만, 지게차 메인플러그 파손으로 교체 권고

## 2
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.03.07
업체명 | ㈜태봉 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF400-24V |  |  | 제조일자 | 2023.03.21
장비명 |  |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.23 | 1.323 | 16 | 13
2 | 2.22 | 1.318 | 17 | 14
3 | 2.22 | 1.319 | 17 | 15
4 | 2.22 | 1.324 | 17 | 16
5 | 2.22 | 1.321 | 17 | 17
6 | 2.23 | 1.324 | 16 | 18
7 | 2.23 | 1.318 | 16 | 19
8 | 2.22 | 1.322 | 16 | 20
9 | 2.22 | 1.32 | 16 | 21
10 | 2.22 | 1.321 | 17 | 22
11 | 2.22 | 1.321 | 17 | 23
12 | 2.23 | 1.324 | 16 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 26.68V, 신품으로 비중 고비중으로 충전기 점검시 탭 380V, 인가전압 385V로 탭 조정 권고

## 3
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.03.07
업체명 | ㈜태봉 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF280-48V |  |  | 제조일자 | 2018.02.03
장비명 | 클라크 FBR15 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.16 | 1.273 | 19 | 13 | 2.2 | 1.278 | 20
2 | 2.17 | 1.281 | 21 | 14 | 2.17 | 1.273 | 22
3 | 2.17 | 1.278 | 21 | 15 | 2.17 | 1.282 | 23
4 | 2.17 | 1.276 | 21 | 16 | 2.17 | 1.28 | 23
5 | 2.17 | 1.27 | 21 | 17 | 2.17 | 1.263 | 22
6 | 2.16 | 1.267 | 20 | 18 | 2.16 | 1.272 | 22
7 | 2.16 | 1.27 | 21 | 19 | 2.15 | 1.27 | 21
8 | 2.17 | 1.276 | 21 | 20 | 2.17 | 1.28 | 21
9 | 2.15 | 1.282 | 22 | 21 | 2.16 | 1.265 | 21
10 | 2.17 | 1.255 | 23 | 22 | 2.17 | 1.284 | 20
11 | 2.17 | 1.244 | 22 | 23 | 2.16 | 1.271 | 21
12 | 2.16 | 1.273 | 21 | 24 | 2.15 | 1.269 | 20
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 18번 셀 용접 불량, 다른 용량 셀 임의 교체 진행, 가격 절감을 위한 조치였다고 함, 부분 단자 상승, 수명종료 판단

## 4
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.03.07
업체명 | ㈜태봉 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI230-48V |  |  | 제조일자 | 2015.05.22
장비명 | 현대 15BR-9E FOLEX |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.03 | 1.182 | 14 | 13 | 2.03 | 1.187 | 15
2 | 2.03 | 1.176 | 14 | 14 | 2.03 | 1.179 | 15
3 | 2.04 | 1.071 | 14 | 15 | 2.05 | 1.093 | 14
4 | 2.02 | 1.17 | 14 | 16 | 2.04 | 1.188 | 15
5 | 2.02 | 1.173 | 15 | 17 | 2.02 | 1.176 | 15
6 | 2.02 | 1.171 | 14 | 18 | 2.03 | 1.185 | 15
7 | 2.03 | 1.176 | 14 | 19 | 2.03 | 1.179 | 14
8 | 2.02 | 1.174 | 15 | 20 | 2.02 | 1.172 | 15
9 | 2.03 | 1.181 | 15 | 21 | 2.03 | 1.184 | 15
10 | 2.04 | 1.042 | 14 | 22 | 2.03 | 1.068 | 14
11 | 2.02 | 1.176 | 15 | 23 | 2.03 | 1.186 | 15
12 | 2.02 | 1.173 | 14 | 24 | 2.03 | 1.149 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 48.68V, BDI 10칸 중 8칸 점등, 3, 10, 15, 22 액 없어 점검전 보충하였다고 함, 기대수명도달하였으나 사용시간 적어 추후 교체 권고