## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 진원상사 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF4N-48V(GS유아사) |  |  | 제조일자 | 2014년식
장비명 | 니찌유 1.8톤(FBRW18-75B-MSF) |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.09 | 1.264 | 13 | 13 | 2.09 | 1.264 | 13
2 | 2.09 | 1.258 | 13 | 14 | 2.09 | 1.252 | 13
3 | 2.09 | 1.258 | 13 | 15 | 2.09 | 1.255 | 13
4 | 2.09 | 1.264 | 13 | 16 | 2.09 | 1.255 | 13
5 | 2.09 | 1.265 | 13 | 17 | 2.09 | 1.266 | 13
6 | 2.09 | 1.259 | 13 | 18 | 2.09 | 1.267 | 13
7 | 2.09 | 1.265 | 13 | 19 | 2.09 | 1.26 | 13
8 | 2.09 | 1.265 | 13 | 20 | 2.09 | 1.266 | 13
9 | 2.09 | 1.251 | 13 | 21 | 2.09 | 1.252 | 13
10 | 2.09 | 1.255 | 13 | 22 | 2.09 | 1.255 | 13
11 | 2.09 | 1.255 | 13 | 23 | 2.09 | 1.255 | 13
12 | 2.09 | 1.27 | 13 | 24 | 2.09 | 1.255 | 13
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 50.01V, BDI 10칸 중 10칸 점등, 90% 충전 상태, 충전 매일, 사용 매일 1시간 내외 → 사용량 적을 경우 BDI 5칸 감소시 충전 권고