## V전지
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.08.30 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-09-03 | 나주배원협 종합유통센터 | 클라크 EPX25 | 1 | 2.13 | 1.28 | 1.2884 | 1.99 |  | 37
2024-09-03 |  |  | 2 | 2.13 | 1.28 | 1.2877 | 1.98 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 3 | 2.13 | 1.28 | 1.2877 | 1.98 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 4 | 2.13 | 1.28 | 1.2877 | 1.97 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 5 | 2.13 | 1.28 | 1.2877 | 1.97 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 6 | 2.13 | 1.28 | 1.2863 | 1.97 |  | 34
2024-09-03 |  |  | 7 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 8 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 9 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 10 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.97 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 11 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.97 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 12 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.97 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 13 | 2.13 | 1.275 | 1.2827 | 1.98 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 14 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 15 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.97 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 16 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.97 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 17 | 2.13 | 1.28 | 1.2877 | 1.97 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 18 | 2.13 | 1.28 | 1.2884 | 1.97 |  | 37
2024-09-03 |  |  | 19 | 2.12 | 1.28 | 1.2877 | 1.98 |  | 36
2024-09-03 |  |  | 20 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 21 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 22 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.98 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 23 | 2.13 | 1.28 | 1.287 | 1.97 |  | 35
2024-09-03 |  |  | 24 | 2.13 | 1.275 | 1.282 | 1.97 |  | 35
점검내용 | 1. 주행 중 -35V 감소 불만 발생에 따라 점검 2. 점검 결과 총 전압 51.15V, 틸트 230.7A, 1.97~1.99V로 이상없음, 신규 제품으로 오늘 출고되어 설치된 제품 3. 주행 중 44V 감소, 엑셀 뗄 경우 54V 증가의 경우 부하를 가할 경우의 전압 감소, 엑셀을 뗄 경우 일종의 과전압이 걸릴 수 있음 설명함, 정상 운용 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]