## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6260 | 6.27 | 비중(25도) 1: 1.235; 비중(25도) 2: 1.23; 비중(25도) 3: 1.225 | CC4D302I 4E02AI
| 6.3 | 비중(25도) 1: 1.225; 비중(25도) 2: 1.22; 비중(25도) 3: 1.22
| 6.25 | 비중(25도) 1: 1.22; 비중(25도) 2: 1.225; 비중(25도) 3: 1.22
| 6.25 | 비중(25도) 1: 1.22; 비중(25도) 2: 1.22; 비중(25도) 3: 1.22
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6