## 경양수산 VCDH460M
형 명 | VCDH460M | 제조일자 | 2023.03.10 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 1 | 2.09 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 2 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 3 | 2.08 | 1.195 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 4 | 2.08 | 1.205 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 5 | 2.09 | 1.2 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 6 | 2.08 | 1 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 7 | 2.08 | 1.22 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 8 | 2.07 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 9 | 2.07 | 1.22 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 10 | 2.038 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 11 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 12 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 13 | 2.08 | 1.195 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 14 | 2.08 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 15 | 2.08 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 16 | 2.08 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 17 | 2.07 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 18 | 2.08 | 1.225 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 19 | 2.08 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 20 | 2.08 | 1.21 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 21 | 2.09 | 1.215 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 22 | 2.08 | 1.18 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 23 | 2.08 | 1.19 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 도요타 1.8톤 지게차 | 24 | 2.08 | 1.2 |  |  | 18
점검내용 | 1.사용시간저하으로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중: 방전상태이나 이상없음 → 2.07~2.09V /1.180~1.235 3.딜트부하 : 이상없음 →1.81~1.84V/CELL , 267A 4. 전지 상태 이상없으나 경사로 운용으로 인한 사용시간저하로 추정 →경사로 사용 삼가 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 형명
운용 경사로

## 경양수산 VGF280
형 명 | VFG280 | 제조일자 | BF4WCEA33 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 1 | 2.09 | 1.35 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 2 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 3 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 4 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 5 | 2.09 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 6 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 7 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 8 | 2.07 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 9 | 2.07 | 1.22 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 10 | 2.038 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 11 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 12 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 13 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 14 | 2.08 | 1.225 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 15 | 2.08 | 1.225 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 16 | 2.08 | 1.225 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 17 | 2.07 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 18 | 2.08 | 1.225 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 19 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 20 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 21 | 2.09 | 1.225 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 22 | 2.08 | 1.235 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 23 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
2024-12-11 | 경양수산 | 클라크 1.5톤 지게차 | 24 | 2.08 | 1.23 |  |  | 18
점검내용 | 1.사용시간저하으로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중: 방전상태이나 이상없음 → 2.07~2.09V /1.225~1.235 3.딜트부하 : 방전종지 이하로 떨어짐 →43.56V 4. 10년이상 사용 제품으로 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 형명