## V전지
형 명 | VCFS201 | 제조일자 | 2024.03.27 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-01-14 | 대중계란 | 니찌유 1.3톤 입식 | 1 | 2.12 | 1.272 | 1.2629 |  |  | 12
2025-01-14 |  |  | 2 | 2.12 | 1.273 | 1.2646 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 3 | 2.12 | 1.272 | 1.2636 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 4 | 2.12 | 1.275 | 1.2666 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 5 | 2.12 | 1.272 | 1.2629 |  |  | 12
2025-01-14 |  |  | 6 | 2.12 | 1.273 | 1.2639 |  |  | 12
2025-01-14 |  |  | 7 | 2.12 | 1.272 | 1.2636 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 8 | 2.12 | 1.273 | 1.2646 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 9 | 2.12 | 1.275 | 1.2666 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 10 | 2.12 | 1.276 | 1.2676 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 11 | 2.12 | 1.267 | 1.2586 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 12 | 2.12 | 1.276 | 1.2676 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 13 | 2.12 | 1.273 | 1.2646 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 14 | 2.12 | 1.272 | 1.2643 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 15 | 2.12 | 1.273 | 1.2653 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 16 | 2.12 | 1.269 | 1.2613 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 17 | 2.12 | 1.269 | 1.2613 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 18 | 2.12 | 1.274 | 1.2656 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 19 | 2.12 | 1.273 | 1.2646 |  |  | 13
2025-01-14 |  |  | 20 | 2.12 | 1.275 | 1.2673 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 21 | 2.12 | 1.27 | 1.2623 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 22 | 2.13 | 1.278 | 1.2703 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 23 | 2.12 | 1.267 | 1.2593 |  |  | 14
2025-01-14 |  |  | 24 | 2.12 | 1.271 | 1.2626 |  |  | 13
점검내용 | 1. 1/13(월) 추가 보충전 후 90% 비중 회복 확인 2. 카리브지게차 측 충전 완료 후 틸트시 46V(1.91V/Cell) 미만 하강시 배터리 불만 강력 주장함에 따라 1/15(수) 추가 충전 진행 후 카리브지게차 측 틸트 등 부하 테스트 예정, 부하 테스트 시 해당 기준 불만족시 배터리 불량 강력 주장으로 공장 분석 후 결과 통보 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]