## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[6 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
[6 empty] | 60 | 4 | 30 | 26
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용 | 타사 구분 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD500 | 48V | 2022-03-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | DS15C116
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX400M | 48V | 2016-07-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전셀 액 없음, 수명종료 판단 | 고베 | TY15C887
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCES800 | 48V | 2022-04-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요 | 로케트 | DS30C606
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/19 | 48V | 2018-07-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 로케트 | TY25C535
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 5PZS625 | 48V | 2022-02-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 장비 작동 불가로 점검 불가 | 확인불가 | EFGBC320
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/21 | 48V | 2023-11-13 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 장비 작동 불가로 교체 권고 | 로케트 | TY25C708
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE260 | 72V | 2022-11-21 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전 셀 수명종료, 교체 필요 | 로케트 | SM15L101
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY25C320
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-04-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C813
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, 교체 필요 | 확인불가 | TY25C710
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCI335 | 48V | 2022-09-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R349
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX565 | 48V | 2016-08-21 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 극주상승, 수명종료, 빨강 | 고베 | TY25C257
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE715 | 48V | 2020-09-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | HD25C188
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | TY20C135
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-05-21 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음, BMS 교체 필요 | 로케트 | TY15C289
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-05-20 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15C701
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2024-07-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15BC0042
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 확인불가 | TY25C691
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE600 | 48V | 2019-03-06 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | HD25C241
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 확인불가 | TY25C663
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE740 | 48V | 2021-06-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액 보충 필요 | 로케트 | TY25C663
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD500 | 48V | 2021-08-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전, #2번 셀 관찰 필요 | 로케트 | DS15C107
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2023-07-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #1번 액 보충 필요 | 로케트 | TY18C140
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/21 | 48V | 2017-04-18 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | TY25C183
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE650 | 48V | 2023-07-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 배터리 이상없으나, 지게차 시동 불가 | 로케트 | CL25C1244
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/21 | 48V | 2018-09-27 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | TY25C620
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | TY25C385
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCDH470 | 72V | 2023-11-31 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | KM25C134
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 3Y0-DX485MH-13B | 48V | 2018-08-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | IC15C169
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCDH580 | 48V | 2019-08-26 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | TY25C265
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 확인불가 | TY25C176
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 다수 발생, 교체 필요 | 확인불가 | TY25C362
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX565 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 극주 상승, 화재 위험, 긴급 교체 필요 | 확인불가 | TY25C565
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400 | 48V | 2018-10-18 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용 기간 고려 교체 필요 | 로케트 | TY15C509
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400 | 48V | 2020-12-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C749
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX400M | 48V | 2024-10-17 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 고베 | TY15C907
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY20C303
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD360 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전으로 셀 다수 수명종료, 교체 필요 | 확인불가 | KM25C139
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY30C225
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCFS545 | 48V | 2024-02-06 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #8번 셀 교체 필요 | 로케트 | TY15C435
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY30C119
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCDH580M | 48V | 2024-04-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, 액면 BMS선 끊어짐 | 로케트 | TY25C481
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCJ6 | 48V | 2020-02-20 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고, 단자 극주 상승 및 과방전 | 로케트 | HS25C105
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 4HPZS560 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | YA20C103
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD8AC | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | NC15C101
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCES800 | 48V | 2021-09-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | DS32C103
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-10-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요(저전류 충전 진행중) | 로케트 | TV20E229
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 34번 철함, 보충전 필요 | 확인불가 | 탈거 철함
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, 저전류 충전 진행중 | 확인불가 | 탈거 철함
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-10-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 과방전으로 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 2024-10-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 고베 | 탈거 철함
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-12-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-10-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 과방전으로 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCFS201 | 48V | 2024-07-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY10R135
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCI400M | 48V | 2022-05-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC25R113
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCF280M | 48V | 2021-12-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #19번 셀 타 셀 대비 저전압, 저비중으로 관찰 필요, 보충전 권고 | 로케트 | -
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCI335 | 48V | 2022-12-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | -
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-02-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #9번 셀 교체 필요, 보증 기간 내 제품으로 교체 예정 | 로케트 | TY18C229
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD500 | 48V | 2025-03-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #4번 셀 교체 필요, 보증 기간 내 제품으로 교체 예정 | 로케트 | -
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE650 | 48V | 2022-08-08 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL25C955

## 박재호
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD500 | 48V | 2022-03-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | DS15C116 | 2026-04-13 | 박재호
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX400M | 48V | 2016-07-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전셀 액 없음, 수명종료 판단 | 고베 | TY15C887
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCES800 | 48V | 2022-04-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요 | 로케트 | DS30C606
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/19 | 48V | 2018-07-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 로케트 | TY25C535
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 5PZS625 | 48V | 2022-02-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 장비 작동 불가로 점검 불가 | 확인불가 | EFGBC320 | 2026-04-14
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/21 | 48V | 2023-11-13 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 장비 작동 불가로 교체 권고 | 로케트 | TY25C708
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE260 | 72V | 2022-11-21 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전 셀 수명종료, 교체 필요 | 로케트 | SM15L101
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY25C320
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-04-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C813
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, 교체 필요 | 확인불가 | TY25C710
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCI335 | 48V | 2022-09-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R349
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX565 | 48V | 2016-08-21 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 극주상승, 수명종료, 빨강 | 고베 | TY25C257
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE715 | 48V | 2020-09-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | HD25C188 | 2026-04-15
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | TY20C135
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-05-21 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음, BMS 교체 필요 | 로케트 | TY15C289

## 박철남
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-05-20 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15C701 | 2026-04-13 | 박철남
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2024-07-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15BC0042
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 확인불가 | TY25C691
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE600 | 48V | 2019-03-06 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | HD25C241
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 확인불가 | TY25C663 | 2026-04-14
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE740 | 48V | 2021-06-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 액 보충 필요 | 로케트 | TY25C663
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD500 | 48V | 2021-08-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전, #2번 셀 관찰 필요 | 로케트 | DS15C107
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2023-07-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #1번 액 보충 필요 | 로케트 | TY18C140
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/21 | 48V | 2017-04-18 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | TY25C183
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE650 | 48V | 2023-07-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 배터리 이상없으나, 지게차 시동 불가 | 로케트 | CL25C1244
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 85T/21 | 48V | 2018-09-27 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | TY25C620
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | TY25C385
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCDH470 | 72V | 2023-11-31 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | KM25C134 | 2026-04-15
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 3Y0-DX485MH-13B | 48V | 2018-08-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | IC15C169
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCDH580 | 48V | 2019-08-26 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 로케트 | TY25C265

## 장태현
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고 | 확인불가 | TY25C176 | 2026-04-13 | 장태현
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 다수 발생, 교체 필요 | 확인불가 | TY25C362
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX565 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 극주 상승, 화재 위험, 긴급 교체 필요 | 확인불가 | TY25C565
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400 | 48V | 2018-10-18 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 사용 기간 고려 교체 필요 | 로케트 | TY15C509
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400 | 48V | 2020-12-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15C749 | 2026-04-14
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VSDX400M | 48V | 2024-10-17 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 고베 | TY15C907
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY20C303
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD360 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전으로 셀 다수 수명종료, 교체 필요 | 확인불가 | KM25C139
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY30C225
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCFS545 | 48V | 2024-02-06 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #8번 셀 교체 필요 | 로케트 | TY15C435
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | TY30C119
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCDH580M | 48V | 2024-04-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, 액면 BMS선 끊어짐 | 로케트 | TY25C481
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCJ6 | 48V | 2020-02-20 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 권고, 단자 극주 상승 및 과방전 | 로케트 | HS25C105 | 2026-04-15
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 4HPZS560 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | YA20C103
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD8AC | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 확인불가 | NC15C101

## 고경민
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCES800 | 48V | 2021-09-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | DS32C103 | 2026-04-13 | 고경민
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-10-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요(저전류 충전 진행중) | 로케트 | TV20E229
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 34번 철함, 보충전 필요 | 확인불가 | 탈거 철함
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, 저전류 충전 진행중 | 확인불가 | 탈거 철함
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-10-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 과방전으로 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함 | 2026-04-14
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | 확인불가 | 48V | 2024-10-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 고베 | 탈거 철함
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-12-17 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD170 | 24V | 2022-10-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 과방전으로 보충전 필요 | 로케트 | 탈거 철함
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCFS201 | 48V | 2024-07-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY10R135
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCI400M | 48V | 2022-05-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | NC25R113
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCF280M | 48V | 2021-12-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #19번 셀 타 셀 대비 저전압, 저비중으로 관찰 필요, 보충전 권고 | 로케트 | -
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCI335 | 48V | 2022-12-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | -
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD400M | 48V | 2025-02-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #9번 셀 교체 필요, 보증 기간 내 제품으로 교체 예정 | 로케트 | TY18C229 | 2026-04-15
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCD500 | 48V | 2025-03-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #4번 셀 교체 필요, 보증 기간 내 제품으로 교체 예정 | 로케트 | -
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-13~2026-04-15 | VCE650 | 48V | 2022-08-08 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL25C955