## 5호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2023.07.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-21 | 웅진식품 | 클라크 EPX25FL 관리번호 CL25C518 5호차 | 1 | 2.16 | 1.288 | 1.2992 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 2 | 2.15 | 1.283 | 1.2942 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 3 | 2.16 | 1.288 | 1.2992 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 4 | 2.16 | 1.285 | 1.2962 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 5 | 2.15 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 6 | 2.15 | 1.282 | 1.2932 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 7 | 2.17 | 1.284 | 1.2952 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 8 | 2.15 | 1.276 | 1.2872 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 9 | 2.15 | 1.275 | 1.2862 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 10 | 2.15 | 1.283 | 1.2942 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 11 | 2.16 | 1.281 | 1.2922 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 12 | 2.16 | 1.285 | 1.2962 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 13 | 2.17 | 1.289 | 1.3002 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 14 | 2.15 | 1.284 | 1.2952 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 15 | 2.16 | 1.284 | 1.2952 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 16 | 2.15 | 1.275 | 1.2862 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 17 | 2.15 | 1.277 | 1.2882 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 18 | 2.15 | 1.281 | 1.2922 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 19 | 2.16 | 1.289 | 1.3002 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 20 | 2.16 | 1.285 | 1.2962 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 21 | 2.16 | 1.286 | 1.2972 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 22 | 2.16 | 1.289 | 1.3002 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 23 | 2.16 | 1.286 | 1.2972 |  |  | 41
2025-04-21 |  |  | 24 | 2.17 | 1.298 | 1.3092 |  |  | 41
점검내용 | 1. 전압, 비중 이상없음 2. 틸트시 232A, 1.99~2.00V 3. 충전기 탭 390, 인가전압 360V, 용량 650AH 4. 인가전압 대비 높은 탭으로 인한 충전 장시간 소요로 인한 열발생, 이로 인한 사용시간 저하, 전면 스테빌라이저 설치로 고부하 의심되는 개소로 레코더 설치 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 6호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.10.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-21 | 웅진식품 | 클라크 EPX25FL 관리번호 CL25X570 6호차 | 1 | 2.2 | 1.306 | 1.3186 |  |  | 43
2025-04-21 |  |  | 2 | 2.2 | 1.295 | 1.3104 |  |  | 47
2025-04-21 |  |  | 3 | 2.2 | 1.301 | 1.3171 |  |  | 48
2025-04-21 |  |  | 4 | 2.17 | 1.255 | 1.2704 |  |  | 47
2025-04-21 |  |  | 5 | 2.2 | 1.294 | 1.3087 |  |  | 46
2025-04-21 |  |  | 6 | 2.2 | 1.296 | 1.3107 |  |  | 46
2025-04-21 |  |  | 7 | 2.2 | 1.297 | 1.3117 |  |  | 46
2025-04-21 |  |  | 8 | 2.2 | 1.298 | 1.3134 |  |  | 47
2025-04-21 |  |  | 9 | 2.2 | 1.297 | 1.3152 |  |  | 51
2025-04-21 |  |  | 10 | 2.18 | 1.244 | 1.2643 |  |  | 54
2025-04-21 |  |  | 11 | 2.2 | 1.297 | 1.3152 |  |  | 51
2025-04-21 |  |  | 12 | 2.2 | 1.294 | 1.3087 |  |  | 46
2025-04-21 |  |  | 13 | 2.2 | 1.3 | 1.3161 |  |  | 48
2025-04-21 |  |  | 14 | 2.2 | 1.301 | 1.3192 |  |  | 51
2025-04-21 |  |  | 15 | 2.2 | 1.304 | 1.3243 |  |  | 54
2025-04-21 |  |  | 16 | 2.19 | 1.3 | 1.3217 |  |  | 56
2025-04-21 |  |  | 17 | 2.17 | 1.239 | 1.2607 |  |  | 56
2025-04-21 |  |  | 18 | 2.2 | 1.303 | 1.3198 |  |  | 49
2025-04-21 |  |  | 19 | 2.17 | 1.223 | 1.2398 |  |  | 49
2025-04-21 |  |  | 20 | 2.2 | 1.303 | 1.3226 |  |  | 53
2025-04-21 |  |  | 21 | 1.99 | 1.053 | 1.0761 |  |  | 58
2025-04-21 |  |  | 22 | 2.2 | 1.298 | 1.3176 |  |  | 53
2025-04-21 |  |  | 23 | 2.2 | 1.297 | 1.3159 |  |  | 52
2025-04-21 |  |  | 24 | 2.08 | 1.092 | 1.1081 |  |  | 48
점검내용 | 1. #4, #10, #17, #19, #21, #24번 셀 열등셀 의심되어 AJ 측과 철함 회수 합의 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2021.07.23 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-21 | 웅진식품 | 클라크 EPX25FL 관리번호 CL250558 11호차 | 1 | 2 | 1.14 | 1.147 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 2 | 2.01 | 1.15 | 1.157 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 3 | 1.99 | 1.134 | 1.141 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 4 | 2.02 | 1.169 | 1.176 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 5 | 2 | 1.144 | 1.151 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 6 | 2.02 | 1.16 | 1.167 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 7 | 2.01 | 1.147 | 1.154 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 8 | 2.02 | 1.159 | 1.166 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 9 | 2.03 | 1.165 | 1.172 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 10 | 2 | 1.139 | 1.146 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 11 | 2.02 | 1.166 | 1.173 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 12 | 2 | 1.138 | 1.145 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 13 | 2.02 | 1.16 | 1.167 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 14 | 2.02 | 1.167 | 1.174 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 15 | 2.02 | 1.158 | 1.165 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 16 | 2 | 1.144 | 1.151 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 17 | 2.01 | 1.147 | 1.154 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 18 | 2.02 | 1.16 | 1.167 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 19 | 2.01 | 1.152 | 1.159 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 20 | 2.01 | 1.152 | 1.159 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 21 | 2.02 | 1.162 | 1.169 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 22 | 2.01 | 1.15 | 1.157 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 23 | 2.01 | 1.147 | 1.154 |  |  | 35
2025-04-21 |  |  | 24 | 2.01 | 1.147 | 1.154 |  |  | 35
점검내용 | 1. LOT 기준 약 3년 9개월 사용한 제품으로 보증기간 초과 제품으로 AJ 측에 수명종료 통보함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]