## V전지
형 명 | VCJ7D-80V (PIJ01707H) | 제조일자 | 2025.07.03 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-25 | 한국타이어 금산공장 | 현대 40B-9 | 1 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 2 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 3 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 4 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 5 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 6 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 7 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 8 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 9 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 10 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 11 | 2.15 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 12 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 13 | 2.15 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 14 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 15 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 16 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 17 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 18 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 19 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 20 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 21 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 22 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 23 | 2.15 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 24 | 2.15 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 25 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 26 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 27 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 28 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 29 | 2.15 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 30 | 2.15 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 31 | 2.15 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 32 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 33 | 2.15 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 34 | 2.15 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 35 | 2.16 | 1.29 | 1.297 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 36 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 37 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 38 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 39 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2025-07-25 |  |  | 40 | 2.16 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
35
점검내용 | 1. 전압, 비중 이상없음. 25.7.7 납품 후 1주일 운용 간 냄새 발생으로 인한 불만 접수, 지게차 정비고 입고 보관 2. 현장 충전기 세기 700AH, AC 447~450V 탭없음 충전전압 105.5V로 충전전압 다소 낮음(기준 107V 이상) 3. 틸트시 2.00~2.01V, 193.5A 이상없음 4. 만충전 전압, 비중이나 BDI 10칸 중 8칸 점등되어 BDI 점검 권고 5. 1교대(06~14시)시간 2회 충전 등으로 볼때 수시 충전에 의한 열, 냄새 발생으로 판단되나 대형 거래처 및 사건 확대 방지(1달 지게차 미운용에 대한 한국타이어 측 위약금 청구 등)를 위해 신품 납품 후 해당 제품 회수, 공장수리 후 재판매 영업 측과 합의 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 한국타이어 금산공장 몰드공정 내 운용, 동일 지게차(배터리 연식 3년 내) 운용중, 해당 지게차 냄새 없음 2. 3교대 예비 배터리 없이 운용중이며 1교대 시간(06~14시) 2회 충전 등 쉬는 시간 등 충전으로 볼때 수시 충전된 것으로 판단됨
설치 사진 | 사진 촬영 불가 개소 |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]