## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.62 | 1.251 | 1.259 | 1.26 | 1.261 | 1.258 | 1.252 | CA5K21I 5K26AI | 사용전 제품 | 1.261 | 12.62
| 12.61 | 1.248 | 1.258 | 1.26 | 1.261 | 1.257 | 1.25 |  |  | 1.248 | 12.61
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6