## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 12 . 08 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.34
업체명 | ㈜김노리 |  |  |  | 기 본
담당자 | 진영환 |  |  |  | 연락처 | 010-2950-0110
제품명 | VCF280M-48 PIJ02035M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.09.25-M004 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.10.21 |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 1.5T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.13
1 | 2.11 | 1.286 | 1.2818 | 19 | 13 | 2.09 | 1.251 | 1.2468 | 19 | 전압min | 0
2 | 2.1 | 1.264 | 1.2598 | 19 | 14 | 2.09 | 1.248 | 1.2438 | 19 | 비중max | 1.2818
3 | 2.09 | 1.254 | 1.2498 | 19 | 15 | 2.13 | 1.283 | 1.2788 | 19 | 비중min | 1.0698
4 | 2.1 | 1.258 | 1.2538 | 19 | 16 | 2.11 | 1.265 | 1.2608 | 19 | 온도max | 19
5 | 2.09 | 1.249 | 1.2448 | 19 | 17 | 2.09 | 1.251 | 1.2468 | 19 | 온도min | 19
6 | 2.13 | 1.286 | 1.2818 | 19 | 18 | 2.08 | 1.237 | 1.2328 | 19
7 | 2.12 | 1.275 | 1.2708 | 19 | 19 | 2.1 | 1.254 | 1.2498 | 19
8 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 | 19 | 20 | 2.1 | 1.25 | 1.2458 | 19
9 | 2.09 | 1.258 | 1.2538 | 19 | 21 | 2.1 | 1.253 | 1.2488 | 19
10 | 2.07 | 1.232 | 1.2278 | 19 | 22 | 0 | 1.074 | 1.0698 | 19
11 | 2.13 | 1.286 | 1.2818 | 19 | 23 | 2.09 | 1.233 | 1.2288 | 19
12 | 2.13 | 1.286 | 1.2818 | 19 | 24 | 2.12 | 1.283 | 1.2788 | 19
|  |  |  | 228 |  | 19 | 456 |  | 228
기타 및 사진