## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 03. 12 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.12
업체명 | 대한제당 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이영훈 실장 |  |  |  | 연락처 | 010-4489-7575
제품명 | VCES800(7)-48V |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.08.29-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.09 |  |  |  | 장비(지게차) | 두산 B30S-7(4호차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.15
1 | 2.13 | 1.208 | 1.2066 | 23 | 13 | 2.13 | 1.245 | 1.2471 | 28 | 전압min | 2.12
2 | 2.13 | 1.23 | 1.23 | 25 | 14 | 2.13 | 1.224 | 1.2261 | 28 | 비중max | 1.2471
3 | 2.13 | 1.224 | 1.224 | 25 | 15 | 2.13 | 1.222 | 1.2241 | 28 | 비중min | 1.2066
4 | 2.12 | 1.222 | 1.2227 | 26 | 16 | 2.13 | 1.221 | 1.2224 | 27 | 온도max | 29
5 | 2.13 | 1.227 | 1.2277 | 26 | 17 | 2.13 | 1.224 | 1.2254 | 27 | 온도min | 23
6 | 2.15 | 1.246 | 1.246 | 25 | 18 | 2.13 | 1.222 | 1.2234 | 27
7 | 2.12 | 1.225 | 1.2271 | 28 | 19 | 2.13 | 1.226 | 1.2267 | 26
8 | 2.13 | 1.227 | 1.2291 | 28 | 20 | 2.13 | 1.223 | 1.2244 | 27
9 | 2.13 | 1.225 | 1.2278 | 29 | 21 | 2.13 | 1.245 | 1.2464 | 27
10 | 2.12 | 1.224 | 1.2261 | 28 | 22 | 2.13 | 1.221 | 1.2224 | 27
11 | 2.13 | 1.225 | 1.2271 | 28 | 23 | 2.13 | 1.224 | 1.2254 | 27
12 | 2.12 | 1.223 | 1.2244 | 27 | 24 | 2.13 | 1.228 | 1.2301 | 28
|  |  |  | 318 |  | 26.875 | 645 |  | 327
기타 및 사진