## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 02 . 09 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 48.1
업체명 | 젠티스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 담당자 |  |  |  | 연락처 | 010-3317-5733
제품명 | VCI440-48V(PIJ01729H) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.12.11-M001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.12.13 |  |  |  | 장비(지게차) | 현대 15B-9
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.11
1 | 2.1 | 1.26 | 1.2453 | 4 | 13 | 2.11 | 1.265 | 1.251 | 5 | 전압min | 0
2 | 2.09 | 1.254 | 1.2393 | 4 | 14 | 2.09 | 1.252 | 1.238 | 5 | 비중max | 1.251
3 | 2.09 | 1.256 | 1.242 | 5 | 15 | 2.1 | 1.263 | 1.249 | 5 | 비중min | 0.987
4 | 2.09 | 1.253 | 1.239 | 5 | 16 | 2.1 | 1.261 | 1.247 | 5 | 온도max | 6
5 | 2.09 | 1.254 | 1.24 | 5 | 17 | 2.1 | 1.256 | 1.242 | 5 | 온도min | 4
6 | 2.09 | 1.252 | 1.238 | 5 | 18 | 2.09 | 1.248 | 1.234 | 5
7 | 0 | 1.001 | 0.987 | 5 | 19 | 2.1 | 1.259 | 1.245 | 5
8 | 2.09 | 1.25 | 1.2367 | 6 | 20 | 2.1 | 1.25 | 1.236 | 5
9 | 2.09 | 1.248 | 1.2347 | 6 | 21 | 2.1 | 1.249 | 1.235 | 5
10 | 2.1 | 1.26 | 1.2467 | 6 | 22 | 2.1 | 1.259 | 1.245 | 5
11 | 2.1 | 1.257 | 1.2437 | 6 | 23 | 2.11 | 1.263 | 1.249 | 5
12 | 2.1 | 1.258 | 1.2447 | 6 | 24 | 2.11 | 1.263 | 1.249 | 5
|  |  |  | 63 |  | 5.125 | 123 |  | 60
기타 및 사진