## 성광코팅
형 명 | VCE600-002 | 제조일자 | 2024.09.30 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 1 | 2.09 | 1.25 | 1.89 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 2 | 2.09 | 1.25 | 1.89 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 3 | 2.11 | 1.26 | 1.92 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 4 | 2.11 | 1.26 | 1.92 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 5 | 2.1 | 1.26 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 6 | 2.11 | 1.265 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 7 | 2.11 | 1.255 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 8 | 2.1 | 1.26 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 9 | 2.11 | 1.25 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 10 | 2.1 | 1.26 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 11 | 2.1 | 1.255 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 12 | 2.1 | 1.255 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 13 | 2.12 | 1.265 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 14 | 2.1 | 1.26 | 1.89 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 15 | 2.1 | 1.26 | 1.89 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 16 | 2.1 | 1.26 | 1.9 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 17 | 2.1 | 1.255 | 1.9 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 18 | 2.1 | 1.26 | 1.9 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 19 | 2.1 | 1.26 | 1.9 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 20 | 2.1 | 1.26 | 1.9 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 21 | 2.1 | 1.263 | 1.9 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 22 | 2.11 | 1.265 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 23 | 2.1 | 1.26 | 1.91 | 223A | 14
2026-03-23 | 성광코팅 | 두산 2.0톤 지게차 | 24 | 2.1 | 1.26 | 1.91 | 223A | 14
점검소견 | 1. 방전시 BDI DROP- 재시동 후 정상화 지속 2. 전지 전압 및 비중: 이상없음 3. 딜트 방전시 : 1.89~1.91(223A, 0.37C) 4. BDI 점검 후 지속적인 문제 발생시 회수 후 용량검증 진행 협의(영업,업체) →격리판 관통 최초 LOT - 2024.09.27로 정밀점검 필요 |  |  |  | 참고자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진