## 1호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-07-07 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 1 | 2.01 | 1.164 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 2 | 2.023 | 1.162 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 3 | 2.02 | 1.163 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 4 | 2.01 | 1.153 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 5 | 2.01 | 1.155 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 6 | 2.01 | 1.154 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 7 | 2.01 | 1.159 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 8 | 2.01 | 1.157 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 9 | 2.01 | 1.152 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 10 | 2.01 | 1.157 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 11 | 2.02 | 1.16 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 12 | 2.01 | 1.155 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 13 | 2.02 | 1.163 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 14 | 2.01 | 1.16 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 15 | 2.01 | 1.155 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 16 | 2.01 | 1.152 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 17 | 2.01 | 1.156 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 18 | 2.01 | 1.154 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 19 | 2.01 | 1.153 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 20 | 2.01 | 1.156 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 21 | 2.01 | 1.153 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 22 | 2.01 | 1.154 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 23 | 2.01 | 1.157 |  |  | 33
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(1호차) | 24 | 2.01 | 1.16 |  |  | 33
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 2호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-07-08 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 1 | 2.09 | 1.23 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 2 | 2.09 | 1.231 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 3 | 2.09 | 1.23 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 4 | 2.1 | 1.24 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 5 | 2.1 | 1.237 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 6 | 2.09 | 1.233 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 7 | 2.09 | 1.233 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 8 | 2.09 | 1.231 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 9 | 2.09 | 1.23 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 10 | 2.09 | 1.233 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 11 | 2.1 | 1.232 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 12 | 2.09 | 1.299 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 13 | 2.1 | 1.236 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 14 | 2.1 | 1.232 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 15 | 2.09 | 1.228 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 16 | 2.09 | 1.226 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 17 | 2.09 | 1.231 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 18 | 2.09 | 1.236 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 19 | 2.09 | 1.231 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 20 | 2.09 | 1.233 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 21 | 2.09 | 1.235 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 22 | 2.1 | 1.234 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 23 | 2.09 | 1.233 |  |  | 34
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(2호차) | 24 | 2.09 | 1.238 |  |  | 34
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 3호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-06-16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 1 | 2.04 | 1.178 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 2 | 2.04 | 1.175 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 3 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 4 | 2.04 | 1.18 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 5 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 6 | 2.04 | 1.175 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 7 | 2.04 | 1.177 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 8 | 2.03 | 1.169 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 9 | 2.04 | 1.17 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 10 | 2.04 | 1.174 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 11 | 2.04 | 1.174 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 12 | 2.03 | 1.172 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 13 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 14 | 2.04 | 1.174 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 15 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 16 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 17 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 18 | 2.04 | 1.178 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 19 | 2.04 | 1.18 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 20 | 2.04 | 1.176 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 21 | 2.04 | 1.177 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 22 | 2.04 | 1.174 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 23 | 2.04 | 1.173 |  |  | 30
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(3호차) | 24 | 2.04 | 1.177 |  |  | 30
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 4호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-07-07 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 1 | 2.15 | 1.206 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 2 | 2.15 | 1.207 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 3 | 2.14 | 1.202 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 4 | 2.14 | 1.211 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 5 | 2.14 | 1.207 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 6 | 2.15 | 1.211 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 7 | 2.14 | 1.208 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 8 | 2.14 | 1.205 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 9 | 2.14 | 1.202 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 10 | 2.14 | 1.204 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 11 | 2.15 | 1.206 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 12 | 2.15 | 1.207 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 13 | 2.15 | 1.205 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 14 | 2.14 | 1.207 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 15 | 2.15 | 1.209 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 16 | 2.14 | 1.207 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 17 | 2.14 | 1.209 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 18 | 2.14 | 1.208 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 19 | 2.15 | 1.209 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 20 | 2.14 | 1.212 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 21 | 2.14 | 1.206 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 22 | 2.14 | 1.207 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 23 | 2.14 | 1.203 |  |  | 32
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(4호차) | 24 | 2.15 | 1.208 |  |  | 32
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 5호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-06-16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 1 | 2.07 | 1.219 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 2 | 2.07 | 1.224 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 3 | 2.07 | 1.221 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 4 | 2.07 | 1.22 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 5 | 2.07 | 1.217 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 6 | 2.07 | 1.22 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 7 | 2.07 | 1.216 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 8 | 2.07 | 1.214 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 9 | 2.07 | 1.218 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 10 | 2.07 | 1.217 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 11 | 2.07 | 1.218 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 12 | 2.07 | 1.223 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 13 | 2.07 | 1.22 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 14 | 2.07 | 1.218 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 15 | 2.07 | 1.218 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 16 | 2.07 | 1.215 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 17 | 2.07 | 1.216 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 18 | 2.07 | 1.223 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 19 | 2.07 | 1.219 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 20 | 2.07 | 1.219 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 21 | 2.07 | 1.216 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 22 | 2.07 | 1.2121 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 23 | 2.07 | 1.216 |  |  | 39
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(5호차) | 24 | 2.07 | 1.221 |  |  | 39
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 6호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-06-16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 1 | 2.1 | 1.249 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 2 | 2.1 | 1.246 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 3 | 2.1 | 1.246 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 4 | 2.1 | 1.25 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 5 | 2.1 | 1.249 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 6 | 2.1 | 1.25 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 7 | 2.1 | 1.249 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 8 | 2.1 | 1.254 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 9 | 2.1 | 1.245 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 10 | 2.1 | 1.248 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 11 | 2.1 | 1.241 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 12 | 2.1 | 1.247 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 13 | 2.1 | 1.246 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 14 | 2.1 | 1.24 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 15 | 2.1 | 1.244 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 16 | 2.1 | 1.244 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 17 | 2.1 | 1.244 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 18 | 2.1 | 1.244 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 19 | 2.1 | 1.248 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 20 | 2.1 | 1.245 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 21 | 2.1 | 1.249 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 22 | 2.1 | 1.252 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 23 | 2.1 | 1.243 |  |  | 35
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(6호차) | 24 | 2.1 | 1.244 |  |  | 35
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 7호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-07-07 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 1 | 2.04 | 1.169 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 2 | 2.04 | 1.167 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 3 | 2.04 | 1.165 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 4 | 2.05 | 1.175 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 5 | 2.04 | 1.17 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 6 | 2.04 | 1.165 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 7 | 2.04 | 1.165 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 8 | 2.04 | 1.164 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 9 | 2.04 | 1.164 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 10 | 2.04 | 1.163 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 11 | 2.04 | 1.165 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 12 | 2.04 | 1.168 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 13 | 2.04 | 1.162 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 14 | 2.04 | 1.163 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 15 | 2.04 | 1.161 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 16 | 2.04 | 1.167 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 17 | 2.04 | 1.171 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 18 | 2.04 | 1.175 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 19 | 2.04 | 1.169 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 20 | 2.05 | 1.163 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 21 | 2.04 | 1.156 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 22 | 2.04 | 1.166 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 23 | 2.04 | 1.666 |  |  | 37
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(7호차) | 24 | 2.04 | 1.168 |  |  | 37
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 8호차
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-06-03 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 1 | 2.11 | 1.249 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 2 | 2.11 | 1.25 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 3 | 2.11 | 1.243 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 4 | 2.11 | 1.251 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 5 | 2.11 | 1.247 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 6 | 2.11 | 1.247 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 7 | 2.1 | 1.243 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 8 | 2.1 | 1.241 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 9 | 2.1 | 1.248 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 10 | 2.11 | 1.243 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 11 | 2.11 | 1.249 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 12 | 2.11 | 1.255 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 13 | 2.11 | 1.243 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 14 | 2.1 | 1.246 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 15 | 2.11 | 1.235 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 16 | 2.1 | 1.24 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 17 | 2.1 | 1.242 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 18 | 2.11 | 1.247 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 19 | 2.1 | 1.243 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 20 | 2.11 | 1.249 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 21 | 2.11 | 1.253 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 22 | 2.11 | 1.247 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 23 | 2.11 | 1.244 |  |  | 28
2026-04-07 | 한국수출포장 | EPX 25FL(8호차) | 24 | 2.11 | 1.246 |  |  | 28
점검소견 | 1.지속적인 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. 주야 운행으로 인한 만충전 불가 개소 →짧은 충전으로 비중이 충분히 올라오지 못하는 상황 3. 운용환경 개선 요청 →추가 전지 및 지게차로 2교대 운용 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진