## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 04 . 27 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 50.03V
업체명 | 한백산 |  |  |  | 기 본
담당자 | 담당자 |  |  |  | 연락처 | 010-5228-7207
제품명 | VCD400M-48V(PIJ01739RM) |  |  |  | 틸 트 | 170A
제조lot | 2025.02.27-M001 |  |  |  | 리프트 | 194A
설치일자 | 2025.03 |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 7FBH15
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.19
1 | 2.18 | 1.323 | 1.3223 | 24 | 13 | 0 | 1.006 | 1.0053 | 24 | 전압min | 0
2 | 2.19 | 1.33 | 1.3293 | 24 | 14 | 2.16 | 1.303 | 1.3023 | 24 | 비중max | 1.3293
3 | 2.18 | 1.329 | 1.3283 | 24 | 15 | 2.18 | 1.328 | 1.3273 | 24 | 비중min | 1.0053
4 | 2.17 | 1.323 | 1.3223 | 24 | 16 | 2.18 | 1.324 | 1.3233 | 24 | 온도max | 24
5 | 2.17 | 1.323 | 1.3223 | 24 | 17 | 2.18 | 1.323 | 1.3223 | 24 | 온도min | 24
6 | 2.18 | 1.314 | 1.3133 | 24 | 18 | 2.17 | 1.322 | 1.3213 | 24
7 | 2.16 | 1.311 | 1.3103 | 24 | 19 | 2.17 | 1.314 | 1.3133 | 24
8 | 2.17 | 1.31 | 1.3093 | 24 | 20 | 2.18 | 1.317 | 1.3163 | 24
9 | 2.17 | 1.313 | 1.3123 | 24 | 21 | 2.19 | 1.328 | 1.3273 | 24
10 | 2.18 | 1.326 | 1.3253 | 24 | 22 | 2.18 | 1.321 | 1.3203 | 24
11 | 2.17 | 1.32 | 1.3193 | 24 | 23 | 2.19 | 1.323 | 1.3223 | 24
12 | 2.15 | 1.299 | 1.2983 | 24 | 24 | 2.18 | 1.322 | 1.3213 | 24
|  |  |  | 288 |  | 24 | 576 |  | 288
기타 및 사진
1. 틸트 부하시 170A, 1.91~1.95V, 리프트 부하시 194A, 액 부족으로 인한 즉시 보액 권고 → 현장 보액 확인 2. 인터뷰시 과거 내장형 충전기 고장으로 외장형 충전기 운용중, 탭 220V, 인가전압 215V, 충전전압 56V, 초기전류 21A(0.05C)로 다소 낮아 충전기 점검 권고함 3. 한백산 3동 내 충전 운용중