## UPS50KVA
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2021.10.17 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 1 | 13.16 | 2.884 |  | 21 | 2.5 | 115.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 2 | 13.15 | 2.91 |  | 21 | 2.5 | 116.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 3 | 13.17 | 3.17 |  | 21 | 2.5 | 126.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 4 | 13.15 | 3.18 |  | 21 | 2.5 | 127.2%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 5 | 13.16 | 2.92 |  | 21 | 2.5 | 116.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 6 | 13.19 | 2.93 |  | 21 | 2.5 | 117.2%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 7 | 13.19 | 2.96 |  | 21 | 2.5 | 118.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 8 | 13.19 | 3 |  | 21 | 2.5 | 120%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 9 | 13.13 | 2.93 |  | 21 | 2.5 | 117.2%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 10 | 13.07 | 2.96 |  | 21 | 2.5 | 118.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 11 | 13.18 | 2.91 |  | 21 | 2.5 | 116.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 12 | 13.14 | 2.86 |  | 21 | 2.5 | 114.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 13 | 13.17 | 2.84 |  | 21 | 2.5 | 113.6%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 14 | 13.19 | 2.92 |  | 21 | 2.5 | 116.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 15 | 13.19 | 2.94 |  | 21 | 2.5 | 117.6%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 16 | 13.17 | 3.02 |  | 21 | 2.5 | 120.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 17 | 12.68 | 2.93 |  | 21 | 2.5 | 117.2%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 18 | 12.64 | 2.95 |  | 21 | 2.5 | 118%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 19 | 12.67 | 2.93 |  | 21 | 2.5 | 117.2%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 20 | 12.66 | 2.87 |  | 21 | 2.5 | 114.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 21 | 12.69 | 2.93 |  | 21 | 2.5 | 117.2%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 22 | 12.69 | 3.02 |  | 21 | 2.5 | 120.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 23 | 12.67 | 2.91 |  | 21 | 2.5 | 116.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 24 | 12.71 | 2.96 |  | 21 | 2.5 | 118.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 25 | 12.66 | 2.89 |  | 21 | 2.5 | 115.6%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 26 | 12.65 | 2.92 |  | 21 | 2.5 | 116.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 27 | 12.64 | 2.91 |  | 21 | 2.5 | 116.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 28 | 12.65 | 2.86 |  | 21 | 2.5 | 114.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 29 | 12.68 | 2.9 |  | 21 | 2.5 | 116%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 30 | 12.68 | 3.01 |  | 21 | 2.5 | 120.4%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 31 | 12.65 | 2.89 |  | 21 | 2.5 | 115.6%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 32 | 12.71 | 2.92 |  | 21 | 2.5 | 116.8%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 33 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 34 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 35 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 36 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 37 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 38 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 39 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 40 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 41 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 42 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 43 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 44 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 45 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 46 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 47 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 48 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 49 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 50 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 51 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 52 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 53 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 54 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 55 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 56 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 57 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 58 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 59 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
2023-01-17 | LH광주전남본부 | UPS30KVA | 60 |  |  |  | 21 | 2.5 | 0%
|  |  |  | 13.19 | 3.18 |  |  |  | 127.2%
|  |  |  | 12.64 | 2.84 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 413.6 | 12.925
설치 일자 | 2022.10.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 413.6V(12.93V/Cell) 2. 1~16번 210.7V(13.17V), 17~32번 202.8V(12.67V)로 N상 연결(#17~) 배터리 충전전압 낮음현상 발생 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 충전전압 편차 발생됨에 따라 UPS 점검, 수리 권고 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.04.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 1 | 12.85 | 2.16 |  | 20 |  | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 2 | 12.85 | 2.14 |  | 20 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 3 | 12.85 | 2.15 |  | 20 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 4 | 12.85 | 2.15 |  | 20 | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-17 | LH광주전남본부 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 12.85 | 2.16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.85 | 2.14 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.06.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 배터리 상태 양호하나, 충전전압 낮음에 따라 충전기 점검필요 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 충전기 점검 및 교체권유 , 충전전압 상향조정필요 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]