## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 10 . 12 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압
업체명 | ㈜에르메스로직스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 윤한비 |  |  |  | 연락처 | 010-94768924
제품명 | VCF335 PIJ01922C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2018.01.20-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2018.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.01 | 1.221 | 1.2252 | 31 | 13 | 2 | 1.22 | 1.2242 | 31
2 | 2.02 | 1.22 | 1.2242 | 31 | 14 | 2.01 | 1.216 | 1.2202 | 31
3 | 1.98 | 1.197 | 1.2012 | 31 | 15 | 1.96 | 1.21 | 1.2142 | 31
4 | 1.95 | 1.223 | 1.2272 | 31 | 16 | 1.9 | 1.115 | 1.1192 | 31
5 | 1.5 | 1.22 | 1.2242 | 31 | 17 | 1.71 | 1.213 | 1.2172 | 31
6 | 2.01 | 1.216 | 1.2202 | 31 | 18 | 1.94 | 1.216 | 1.2202 | 31
7 | 2 | 1.219 | 1.2232 | 31 | 19 | 2 | 1.225 | 1.2292 | 31
8 | 2.02 | 1.213 | 1.2172 | 31 | 20 | 2.01 | 1.215 | 1.2192 | 31
9 | 2.01 | 1.235 | 1.2392 | 31 | 21 | 2.06 | 1.219 | 1.2232 | 31
10 | 1.99 | 1.18 | 1.1842 | 31 | 22 | 2.01 | 1.209 | 1.2132 | 31
11 | 1.8 | 1.205 | 1.2092 | 31 | 23 | 1.9 | 1.223 | 1.2272 | 31
12 | 2.01 | 1.213 | 1.2172 | 31 | 24 | 1.95 | 1.201 | 1.2052 | 31
|  |  |  | 372 |  | 31 | 744 |  | 372
기타 및 사진