## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 10 . 22 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.8
업체명 | 우신시스템 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김유신 |  |  |  | 연락처 | 010-5292-8638
제품명 | VCES740 PIJ01386D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.12.02-002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 13 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
2 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 14 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
3 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 15 | 2.2 | 1.25 | 1.2549 | 32
4 | 2.2 | 1.25 | 1.2528 | 29 | 16 | 2.2 | 1.25 | 1.2549 | 32
5 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 17 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
6 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 18 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
7 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 19 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
8 | 2.2 | 1.25 | 1.2542 | 31 | 20 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
9 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 21 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30
10 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 22 | 2.2 | 1.25 | 1.2556 | 33
11 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 23 | 2.2 | 1.25 | 1.2549 | 32
12 | 2.2 | 1.25 | 1.2535 | 30 | 24 | 2.2 | 1.25 | 1.2549 | 32
|  |  |  | 360 |  | 30.4583 | 731 |  | 371
기타 및 사진