## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 12 . 26 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 47.71
업체명 | 오뚜기 안양공장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이원웅 |  |  |  | 연락처 | 010-5620-4383
제품명 | VCF280M PIJ02035M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.07.22-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.06 | 1.291 | 1.2812 | 11 | 13 | 0 | 1.143 | 1.1332 | 11
2 | 2.08 | 1.286 | 1.2762 | 11 | 14 | 2.07 | 1.284 | 1.2749 | 12
3 | 2.07 | 1.28 | 1.2709 | 12 | 15 | 2.07 | 1.28 | 1.2709 | 12
4 | 2.08 | 1.29 | 1.2809 | 12 | 16 | 2.08 | 1.284 | 1.2749 | 12
5 | 2.08 | 1.293 | 1.2839 | 12 | 17 | 2.08 | 1.286 | 1.2769 | 12
6 | 2.07 | 1.275 | 1.2659 | 12 | 18 | 2.09 | 1.296 | 1.2869 | 12
7 | 2.08 | 1.284 | 1.2749 | 12 | 19 | 2.06 | 1.264 | 1.2549 | 12
8 | 2.08 | 1.276 | 1.2669 | 12 | 20 | 2.08 | 1.289 | 1.2799 | 12
9 | 2.08 | 1.289 | 1.2799 | 12 | 21 | 2.08 | 1.285 | 1.2759 | 12
10 | 2.07 | 1.282 | 1.2729 | 12 | 22 | 2.08 | 1.287 | 1.2779 | 12
11 | 2.07 | 1.284 | 1.2749 | 12 | 23 | 2.07 | 1.278 | 1.2689 | 12
12 | 2.08 | 1.29 | 1.2809 | 12 | 24 | 2.07 | 1.283 | 1.2739 | 12
|  |  |  | 142 |  | 11.875 | 285 |  | 143
기타 및 사진