## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 8 . 04 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.83
업체명 | 코카콜라 일산 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박우성 |  |  |  | 연락처 | 010-9978-9893
제품명 | VCES800 PIJ01384D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.03.10-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2020.03
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.255 | 1.2683 | 44 | 13 | 2.12 | 1.248 | 1.2634 | 47
2 | 2.12 | 1.254 | 1.268 | 45 | 14 | 2.11 | 1.245 | 1.2618 | 49
3 | 2.11 | 1.244 | 1.2587 | 46 | 15 | 2.11 | 1.246 | 1.2628 | 49
4 | 2.12 | 1.25 | 1.2654 | 47 | 16 | 2.11 | 1.245 | 1.2625 | 50
5 | 2.1 | 1.25 | 1.2654 | 47 | 17 | 2.11 | 1.244 | 1.2608 | 49
6 | 2.12 | 1.251 | 1.2664 | 47 | 18 | 2.12 | 1.247 | 1.2631 | 48
7 | 2.12 | 1.255 | 1.2704 | 47 | 19 | 2.12 | 1.253 | 1.2684 | 47
8 | 2.12 | 1.25 | 1.2668 | 49 | 20 | 2.11 | 1.25 | 1.2661 | 48
9 | 2.12 | 1.249 | 1.2665 | 50 | 21 | 2.12 | 1.253 | 1.2698 | 49
10 | 2.11 | 1.246 | 1.2628 | 49 | 22 | 2.12 | 1.248 | 1.2641 | 48
11 | 2.11 | 1.245 | 1.2611 | 48 | 23 | 2.11 | 1.256 | 1.2714 | 47
12 | 2.12 | 1.24 | 1.2547 | 46 | 24 | 2.12 | 1.252 | 1.2681 | 48
|  |  |  | 565 |  | 47.6667 | 1144 |  | 579
기타 및 사진
|  |  |  | 캡교체전 |  |  | 캡교체후