## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 3 . 03 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.17
업체명 | 주영페이퍼텍 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박재홍 |  |  |  | 연락처 | 010-3778-6613
제품명 | VCF268 PIJ00080D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.09.26-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.09
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.09 |  | -0.0175 |  | 13 | 2.08 |  | -0.0175
2 | 2.09 |  | -0.0175 |  | 14 | 2.1 |  | -0.0175
3 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 15 | 2.07 |  | -0.0175
4 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 16 | 2.09 |  | -0.0175
5 | 2.13 |  | -0.0175 |  | 17 | 2.08 |  | -0.0175
6 | 2.13 |  | -0.0175 |  | 18 | 2.08 |  | -0.0175
7 | 2.11 |  | -0.0175 |  | 19 | 2.09 |  | -0.0175
8 | 2.09 |  | -0.0175 |  | 20 | 2.09 |  | -0.0175
9 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 21 | 2.11 |  | -0.0175
10 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 22 | 2.1 |  | -0.0175
11 | 2.09 |  | -0.0175 |  | 23 | 2.1 |  | -0.0175
12 | 2.1 |  | -0.0175 |  | 24 | 2.07 |  | -0.0175
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진