## 정류기
형 명 | RP120 | 제조일자 | 2017.10.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 1 | 13.35 | 4.26 |  | 14 | 3.8 | 112.1%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 2 | 13.35 | 4.25 |  | 14 | 3.8 | 111.8%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 3 | 13.36 | 4.22 |  | 14 | 3.8 | 111.1%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 4 | 13.35 | 4.2 |  | 14 | 3.8 | 110.5%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 5 | 13.36 | 4.26 |  | 14 | 3.8 | 112.1%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 6 | 13.36 | 4.2 |  | 14 | 3.8 | 110.5%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 7 | 13.36 | 4.15 |  | 14 | 3.8 | 109.2%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 8 | 13.37 | 4.13 |  | 14 | 3.8 | 108.7%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 9 | 13.36 | 4.3 |  | 14 | 3.8 | 113.2%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 10 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 11 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 12 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 13 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 14 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 15 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 16 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 17 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 18 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 19 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 20 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 21 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 22 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 23 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 24 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 25 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 26 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 27 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 28 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 29 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 30 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 31 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 32 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 33 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 34 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 35 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 36 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 37 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 38 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 39 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 40 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 41 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 42 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 43 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0% | 단자변색
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 44 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 45 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 46 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 47 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 48 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0% | 단자변색
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 49 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 50 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 51 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 52 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 53 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 54 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 55 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 56 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 57 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 58 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 59 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 60 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 61 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 62 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 63 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 64 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0% | 단자변색
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 65 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0% | 단자변색
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 66 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 67 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 68 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 69 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 70 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 71 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 72 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 73 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 74 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 75 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 76 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 77 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 78 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 79 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
2023-03-10 | 세방산업 | 정류기 | 80 |  |  |  | 14 | 3.8 | 0%
|  |  |  | 13.37 | 4.3 |  |  |  | 113.2%
|  |  |  | 13.35 | 4.13 |  |  |  | 108.7%
설치 일자 | 2017.10. |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 교체 요청(ESP Type) 2. 직사광선에 의한 온도 상승 여부 설명 및 온도 관리 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 점검결과 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]