## V전지
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2023.04.05 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-27 | 대진이엔피 | 클라크 EPX30 | 1 | 2.02 | 1.14 | 1.1435 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 2 | 2.02 | 1.141 | 1.1445 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 3 | 2.02 | 1.143 | 1.1465 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 4 | 2.01 | 1.137 | 1.1412 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 5 | 2.02 | 1.143 | 1.1465 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 6 | 2.02 | 1.135 | 1.1385 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 7 | 2.02 | 1.137 | 1.1405 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 8 | 2.02 | 1.141 | 1.1452 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 9 | 2.02 | 1.142 | 1.1462 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 10 | 2.01 | 1.139 | 1.1432 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 11 | 2.02 | 1.142 | 1.1462 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 12 | 2.02 | 1.147 | 1.1505 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 13 | 2.02 | 1.15 | 1.1535 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 14 | 2.01 | 1.14 | 1.1435 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 15 | 2.02 | 1.142 | 1.1469 |  |  | 32
2023-06-27 |  |  | 16 | 2.01 | 1.139 | 1.1432 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 17 | 2.01 | 1.136 | 1.1402 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 18 | 2.02 | 1.143 | 1.1472 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 19 | 2.02 | 1.128 | 1.1315 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 20 | 2.02 | 1.141 | 1.1452 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 21 | 2.02 | 1.139 | 1.1432 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 22 | 2.01 | 1.14 | 1.1435 |  |  | 30
2023-06-27 |  |  | 23 | 2.01 | 1.136 | 1.1402 |  |  | 31
2023-06-27 |  |  | 24 | 2.02 | 1.13 | 1.1335 |  |  | 30
점검내용 | 1. 충전기 수리 이력 있음에 따라 납품 후 충전기 이상에 따른 과방전으로 판단되며 대리점 사장과 협의하여 저전류 충전 후 납품하기로 합의. 현장 지게차 1대로 배터리 분리 어려워 대리점 사장이 협조하기로 함. 저전류 충전 일정은 이번주 토~일 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 냄새 발생으로 접수되었으나, 냄새 발생 불만이 아닌 사용시간 저하 불만으로 23.04.18 납품 받은 후 중간에 충전기 이상 증상으로 인해 수리 이력 있음, 배터리 충전이 불가함에 따라 열이 발생하여 충전기 선이 뜨거운 현상이 있었으며 이로 인한 충전기 수리 금액(70만원)을 세방전지 측에서 배상을 했으면 한다고 함 → 충전기 부품도 소모품이며 충전기 고장 등에 의한 현상 임을 말씀드림. 2. 오전 8시 30분 ~ 오후 5시 (잔업 있을시 오후 8시 운용)이나, 실 사용량 많지 않다고 함
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]