## VCF268
형 명 | VCF268 (162번) | 제조일자 | 2011.04.02 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 1 | 2.16 | 1.25 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 2 | 2.16 | 1.22 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 3 | 2.13 | 1.245 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 4 | 2.14 | 1.225 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 5 | 2.14 | 1.23 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 6 | 2.07 | 1.235 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 7 | 2.07 | 1.235 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 8 | 2.07 | 1.235 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 9 | 2.07 | 1.23 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 10 | 2.07 | 1.23 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 11 | 2.06 | 1.225 |  |  | 36
2023-08-23 | 코카콜라 울산물류(해태htb) | 수성핸드리프트 | 12 | 2.06 | 1.225 |  |  | 36
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진