## VCF268 (188번 핸드파레트)
형 명 | VCF268 (188번) | 제조일자 | 2017.02.15 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 1 | 2.18 | 1.27 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 2 | 2.14 | 1.27 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 3 | 2.14 | 1.28 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 4 | 2.14 | 1.275 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 5 | 2.13 | 1.275 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 6 | 2.14 | 1.275 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 7 | 2.13 | 1.275 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 8 | 2.13 | 1.27 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 9 | 2.14 | 1.27 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 10 | 2.13 | 1.265 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 11 | 2.13 | 1.27 |  |  | 32
2023-08-24 | 코카콜라 부산 | 핸드리프트 | 12 | 2.12 | 1.265 |  |  | 32
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진