## FL-001
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCD265-24V(GSE 제품) |  |  | 제조일자 | 2017.04 (1704JD5-2DZ224)
장비명 | ETT 300HB 운반차 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.17 | 액없음 |  | 13
2 | 2.15 | 1.315 | 2 | 14
3 | 2.15 | 액없음 |  | 15
4 | 2.17 | 액없음 |  | 16
5 | 2.19 | 액없음 |  | 17
6 | 2.17 | 액없음 |  | 18
7 | 2.16 | 1.323 | 2 | 19
8 | 2.16 | 1.323 | 2 | 20
9 | 2.16 | 액없음 |  | 21
10 | 2.17 | 1.325 | 2 | 22
11 | 2.16 | 1.322 | 2 | 23
12 | 2.17 | 액없음 |  | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 25.98V, 증류수 보충 후 운용 권고

## FL-002
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 5HPZB325-24V(호페케) |  |  | 제조일자 | 2018.07.10 (HCEP1807106)
장비명 | ETT 300HB 운반차 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.07 | 1.252 | 2 | 13
2 | 2.07 | 1.249 | 2 | 14
3 | 2.07 | 1.251 | 2 | 15
4 | 2.08 | 1.258 | 2 | 16
5 | 2.08 | 1.259 | 3 | 17
6 | 2.07 | 1.252 | 3 | 18
7 | 2.08 | 1.256 | 2 | 19
8 | 2.07 | 1.255 | 2 | 20
9 | 2.08 | 1.255 | 2 | 21
10 | 2.08 | 1.256 | 2 | 22
11 | 2.08 | 1.258 | 2 | 23
12 | 2.05 | 1.26 | 2 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 24.90V, 증류수 보충 및 균등충전 권고

## FL-01
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI300-48V |  |  | 제조일자 | 2015.01.07
장비명 | 동명 PBR14 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.25 | 1.272 | 15 | 13 | 2.13 | 1.274 | 17
2 | 2.25 | 1.267 | 16 | 14 | 2.25 | 1.269 | 18
3 | 2.25 | 1.273 | 16 | 15 | 2.25 | 1.28 | 18
4 | 2.24 | 1.26 | 16 | 16 | 2.25 | 1.281 | 18
5 | 2.24 | 1.276 | 16 | 17 | 2.25 | 1.27 | 18
6 | 2.25 | 1.254 | 16 | 18 | 2.25 | 1.286 | 18
7 | 2.22 | 1.248 | 16 | 19 | 2.26 | 1.272 | 18
8 | 2.19 | 1.201 | 16 | 20 | 2.26 | 1.276 | 17
9 | 2.2 | 1.247 | 17 | 21 | 2.26 | 1.258 | 17
10 | 2.19 | 1.228 | 17 | 22 | 2.27 | 1.29 | 17
11 | 2.17 | 1.181 | 17 | 23 | 2.26 | 1.27 | 17
12 | 2.21 | 1.214 | 17 | 24 | 2.27 | 1.268 | 16
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 25.98V, 증류수 보충 후 운용 권고

## FL-05
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF335-48V |  |  | 제조일자 | 2017.07.28
장비명 | 동명 FBR20X |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 | 1.84~1.89 |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.15 | 1.313 | 3 | 13 | 2.16 | 1.318 | 3
2 | 2.14 | 1.309 | 3 | 14 | 2.15 | 1.312 | 3
3 | 2.12 | 1.292 | 3 | 15 | 2.15 | 1.313 | 4
4 | 2.13 | 1.304 | 3 | 16 | 2.16 | 1.319 | 4
5 | 2.16 | 1.319 | 3 | 17 | 2.16 | 1.319 | 4
6 | 2.15 | 1.316 | 3 | 18 | 2.16 | 1.322 | 4
7 | 2.15 | 1.315 | 4 | 19 | 2.15 | 1.317 | 4
8 | 2.09 | 1.257 | 4 | 20 | 2.15 | 1.316 | 4
9 | 2.16 | 1.323 | 3 | 21 | 2.15 | 1.317 | 4
10 | 2.15 | 1.31 | 3 | 22 | 2.15 | 1.317 | 4
11 | 2.15 | 1.316 | 3 | 23 | 2.16 | 1.319 | 3
12 | 2.15 | 1.312 | 3 | 24 | 2.15 | 1.318 | 4
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.53V, 8번 셀 타 셀 대비 저비중으로 잔여 셀 과충전으로 성능 저하 우려되어 철함 구매 권고

## FL-17
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCD400M-48V |  |  | 제조일자 | 2022.02.10
장비명 | 동명 TECH50X |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.17 | 1.326 | 3 | 13 | 2.17 | 1.331 | 3
2 | 2.18 | 1.333 | 3 | 14 | 2.17 | 1.334 | 3
3 | 2.17 | 1.333 | 3 | 15 | 2.18 | 1.336 | 3
4 | 2.18 | 1.335 | 3 | 16 | 2.17 | 1.341 | 3
5 | 2.17 | 1.331 | 3 | 17 | 2.18 | 1.337 | 3
6 | 2.17 | 1.328 | 3 | 18 | 2.18 | 1.323 | 3
7 | 2.18 | 1.336 | 3 | 19 | 2.19 | 1.341 | 3
8 | 2.17 | 1.332 | 3 | 20 | 2.18 | 1.339 | 3
9 | 2.18 | 1.336 | 3 | 21 | 2.19 | 1.342 | 3
10 | 2.18 | 1.336 | 3 | 22 | 2.18 | 1.341 | 3
11 | 2.17 | 1.333 | 3 | 23 | 2.18 | 1.339 | 3
12 | 2.17 | 1.331 | 3 | 24 | 2.18 | 1.337 | 3
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 52.28V, 증류수 보액 후 운용 권고

## FL-23
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE715-48V |  |  | 제조일자 | 2019.05.21
장비명 | 대우 B20S |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.1 | 1.27 | 7 | 13 | 2.08 | 1.25 | 7
2 | 2.1 | 1.27 | 7 | 14 | 2.1 | 1.25 | 7
3 | 2.1 | 1.27 | 7 | 15 | 2.09 | 1.26 | 7
4 | 2.09 | 1.27 | 7 | 16 | 2.09 | 1.25 | 7
5 | 2.09 | 1.27 | 7 | 17 | 2.09 | 1.27 | 7
6 | 2.1 | 1.25 | 7 | 18 | 2.09 | 1.26 | 7
7 | 2.09 | 1.26 | 7 | 19 | 2.1 | 1.26 | 7
8 | 2.08 | 1.265 | 7 | 20 | 2.1 | 1.26 | 7
9 | 2.09 | 1.26 | 7 | 21 | 2.1 | 1.26 | 7
10 | 2.09 | 1.25 | 7 | 22 | 2.1 | 1.25 | 7
11 | 2.08 | 1.25 | 7 | 23 | 2.09 | 1.25 | 7
12 | 2.1 | 1.25 | 7 | 24 | 2.1 | 1.26 | 7
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 50.29V, 10% 방전 상태로 충전 후 운용 권고

## FL-38
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI300-48V |  |  | 제조일자 | 2011.05.20
장비명 | 동명 FBR12L |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 액없음 |  | 13 | 2.1 | 액없음
2 | 2.12 | 액없음 |  | 14 | 2.03 | 액없음
3 | 2.07 | 액없음 |  | 15 | 2.1 | 액없음
4 | 2.09 | 액없음 |  | 16 | 2.11 | 액없음
5 | 2.07 | 액없음 |  | 17 | 2.12 | 액없음
6 | 2.05 | 액없음 |  | 18 | 2.07 | 액없음
7 | 2.13 | 액없음 |  | 19 | 2.1 | 액없음
8 | 2.11 | 액없음 |  | 20 | 2.07 | 액없음
9 | 2.08 | 액없음 |  | 21 | 2.07 | 액없음
10 | 2.13 | 액없음 |  | 22 | 2.07 | 액없음
11 | 2.11 | 액없음 |  | 23 | 2.07 | 액없음
12 | 2.12 | 액없음 |  | 24 | 2.05 | 액없음
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 50.19V, 전 셀 액없음, 단자 상승 부위 많아 과부하 시 커넥터 절단 위험, 철함 구매 권고

## 호수 없음
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.17
업체명 | 오텍 케리어 에어컨 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | D-280-24V |  |  | 제조일자 | 2018.07.04 (201807048)
장비명 | ETT 300HB 운반차 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류 | DC 37.6 AC 27
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.03 | 1.21 | 3 | 13
2 | 2.03 | 1.206 | 2 | 14
3 | 2.02 | 1.199 | 2 | 15
4 | 2.03 | 1.207 | 2 | 16
5 | 2.04 | 1.217 | 2 | 17
6 | 2.02 | 1.198 | 2 | 18
7 | 2.02 | 1.195 | 2 | 19
8 | 2.02 | 1.199 | 2 | 20
9 | 2.03 | 1.206 | 2 | 21
10 | 2.02 | 1.197 | 2 | 22
11 | 2.02 | 1.199 | 2 | 23
12 | 2.02 | 1.201 | 2 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 24.33V, 전체적으로 저비중으로 균등충전 후 운용 권고