## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 02 . 01 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 80
업체명 | 한국공항 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김달영 |  |  |  | 연락처 | 010-9044-7964
제품명 | VCJ5 PIJ00385 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.07.08-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.329 | 1.3115 | 0 | 21 | 2.14 | 1.332 | 1.3145 | 0
2 | 2.14 | 1.333 | 1.3155 | 0 | 22 | 2.14 | 1.328 | 1.3105 | 0
3 | 2.1 | 1.33 | 1.3125 | 0 | 23 | 2.14 | 1.337 | 1.3195 | 0
4 | 2.14 | 1.331 | 1.3135 | 0 | 24 | 2.14 | 1.34 | 1.3225 | 0
5 | 2.13 | 1.326 | 1.3085 | 0 | 25 | 2.14 | 1.335 | 1.3175 | 0
6 | 2.13 | 1.318 | 1.3005 | 0 | 26 | 2.14 | 1.334 | 1.3165 | 0
7 | 2.14 | 1.335 | 1.3175 | 0 | 27 | 2.14 | 1.329 | 1.3115 | 0
8 | 0.27 | 1 | 0.9825 | 0 | 28 | 2.14 | 1.338 | 1.3205 | 0
9 | 2.13 | 1.329 | 1.3115 | 0 | 29 | 2.14 | 1.339 | 1.3215 | 0
10 | 2.14 | 1.335 | 1.3175 | 0 | 30 | 2.14 | 1.335 | 1.3175 | 0
11 | 2.13 | 1.326 | 1.3085 | 0 | 31 | 2.14 | 1.329 | 1.3115 | 0
12 | 2.13 | 1.326 | 1.3085 | 0 | 32 | 2.14 | 1.329 | 1.3115 | 0
13 | 2.14 | 1.326 | 1.3085 | 0 | 33 | 2.14 | 1.329 | 1.3115 | 0
14 | 2.14 | 1.339 | 1.3215 | 0 | 34 | 2.13 | 1.3374 | 1.3199 | 0
15 | 2.14 | 1.33 | 1.3125 | 0 | 35 | 2.11 | 1.326 | 1.3085 | 0
16 | 0.08 | 1 | 0.9825 | 0 | 36 | 2.15 | 1.32 | 1.3025 | 0
17 | 2.14 | 1.33 | 1.3125 | 0 | 37 | 2.14 | 1.344 | 1.3265 | 0
18 | 2.14 | 1.329 | 1.3115 | 0 | 38 | 2.15 | 1.334 | 1.3165 | 0
19 | 2.1 | 1.303 | 1.2855 | 0 | 39 | 2.14 | 1.344 | 1.3265 | 0
20 | 2.14 | 1.325 | 1.3075 | 0 | 40 | 2.14 | 1.334 | 1.3165 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진