## V전지
형 명 | VCJ7D-48V | 제조일자 | 2023.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-01-25 | 유니시즈 | 현대 35B-X | 1 | 2.14 | 1.29 | 1.2858 |  |  | 19
2024-01-25 |  |  | 2 | 2.14 | 1.29 | 1.2865 |  |  | 20
2024-01-25 |  |  | 3 | 2.14 | 1.29 | 1.2865 |  |  | 20
2024-01-25 |  |  | 4 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 5 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2024-01-25 |  |  | 6 | 2.14 | 1.28 | 1.2772 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 7 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 8 | 2.14 | 1.29 | 1.29 |  |  | 25
2024-01-25 |  |  | 9 | 2.14 | 1.29 | 1.2893 |  |  | 24
2024-01-25 |  |  | 10 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 11 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 12 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 13 | 2.14 | 1.29 | 1.2893 |  |  | 24
2024-01-25 |  |  | 14 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2024-01-25 |  |  | 15 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2024-01-25 |  |  | 16 | 2.14 | 1.29 | 1.2893 |  |  | 24
2024-01-25 |  |  | 17 | 2.14 | 1.29 | 1.29 |  |  | 25
2024-01-25 |  |  | 18 | 2.14 | 1.29 | 1.2886 |  |  | 23
2024-01-25 |  |  | 19 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2024-01-25 |  |  | 20 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2024-01-25 |  |  | 21 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 |  |  | 22
2024-01-25 |  |  | 22 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 23 | 2.14 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2024-01-25 |  |  | 24 | 2.14 | 1.28 | 1.2772 |  |  | 21
점검내용 | 1. 총전압 51.30V, BDI 10칸 중 9칸 점등 2. 세기 충전기 파랑, 충전전압 64.4V 이상없음, 내부 이물질 유입 흔적 없음 3. 현장 확인시 액 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]