## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.08
업체명 | 한국알프스물류 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI230-48V |  |  | 제조일자 | 2023.10.05
장비명 | 현대 FOLEX 13BR, 자가 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.13 | 1.278 | 13 | 13 | 2.12 | 1.275 | 13
2 | 2.12 | 1.278 | 14 | 14 | 2.13 | 1.278 | 14
3 | 2.11 | 1.274 | 14 | 15 | 2.11 | 1.279 | 14
4 | 2.12 | 1.278 | 14 | 16 | 2.13 | 1.278 | 13
5 | 2.12 | 1.278 | 14 | 17 | 2.11 | 1.273 | 14
6 | 2.12 | 1.275 | 14 | 18 | 2.13 | 1.278 | 13
7 | 2.13 | 1.278 | 13 | 19 | 2.11 | 1.278 | 13
8 | 2.11 | 1.275 | 13 | 20 | 2.13 | 1.278 | 13
9 | 2.13 | 1.283 | 13 | 21 | 2.11 | 1.272 | 14
10 | 2.12 | 1.278 | 14 | 22 | 2.13 | 1.278 | 14
11 | 2.13 | 1.276 | 14 | 23 | 2.12 | 1.274 | 14
12 | 2.12 | 1.278 | 14 | 24 | 2.13 | 1.278 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
이상없음

## V전지(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.08
업체명 | 한국알프스물류 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI335-48V |  |  | 제조일자 | 2015.07.23
장비명 | 현대 25BR-9 FOLEX |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.12 | 1.284 | 15 | 13 | 2.16 | 1.307 | 21
2 | 2.14 | 1.296 | 19 | 14 | 2.15 | 1.3 | 24
3 | 2.15 | 1.28 | 21 | 15 | 2.14 | 1.294 | 23
4 | 2.12 | 1.278 | 21 | 16 | 2.14 | 1.293 | 24
5 | 2.14 | 1.297 | 21 | 17 | 2.14 | 1.287 | 24
6 | 2.14 | 1.299 | 20 | 18 | 2.14 | 1.289 | 24
7 | 2.14 | 1.295 | 21 | 19 | 2.14 | 1.297 | 22
8 | 2.15 | 1.295 | 21 | 20 | 2.12 | 1.28 | 24
9 | 2.15 | 1.3 | 24 | 21 | 2.11 | 1.28 | 24
10 | 2.16 | 1.305 | 22 | 22 | 2.14 | 1.286 | 23
11 | 2.15 | 1.301 | 22 | 23 | 2.12 | 1.277 | 23
12 | 2.14 | 1.303 | 21 | 24 | 2.12 | 1.28 | 22
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
이상없음