## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 02 . 23 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.59
업체명 | 오성페이퍼 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이상호 |  |  |  | 연락처 | 010-6319-2538
제품명 | VCD500 PIJ01356D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.07.12-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.267 | 1.2607 | 16 | 13 | 2.12 | 1.267 | 1.2614 | 17
2 | 2.12 | 1.268 | 1.2624 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.9951 | 18
3 | 2.13 | 1.27 | 1.2651 | 18 | 15 | 2.12 | 1.264 | 1.2598 | 19
4 | 2.12 | 1.269 | 1.2634 | 17 | 16 | 2.12 | 1.264 | 1.2591 | 18
5 | 2.12 | 1.266 | 1.2604 | 17 | 17 | 2.12 | 1.265 | 1.2601 | 18
6 | 2.23 | 1.273 | 1.2667 | 16 | 18 | 2.12 | 1.264 | 1.2584 | 17
7 | 2.12 | 1.268 | 1.2624 | 17 | 19 | 2.12 | 1.266 | 1.259 | 15
8 | 2.14 | 1.268 | 1.2631 | 18 | 20 | 2.12 | 1.264 | 1.2577 | 16
9 | 2.13 | 1.266 | 1.2604 | 17 | 21 | 2.12 | 1.264 | 1.2577 | 16
10 | 2.12 | 1.262 | 1.2578 | 19 | 22 | 2.12 | 1.269 | 1.2634 | 17
11 | 2.13 | 1.268 | 1.2631 | 18 | 23 | 2.12 | 1.27 | 1.2637 | 16
12 | 2.12 | 1.267 | 1.2614 | 17 | 24 | 2.12 | 1.265 | 1.2587 | 16
|  |  |  | 207 |  | 17.0833 | 410 |  | 203
기타 및 사진